О Б Щ И Н А   Р У С Е

ОДОБРЯВАМ:  ..............................

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Kмет на Община Русе

Съгласували:

Иван Минчев

Н-к отдел ОП

Милена Трифонова

Ст. юрисконсулт отдел ПНО

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;

3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2

Септември, 2015 г.

Глава І „Решение и обявление”

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществената поръчка

Глава ІІ „Указания за участие и провеждане на процедурата”

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата”

- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за участие и комуникация между възложителя и участниците”

- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”

- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”

- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”

- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка”

- Раздел 7 „Гаранции”

Глава ІІІ „Указания за подготовка на офертата”

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата”

- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение”

- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител”

Глава ІV „Съдържание на офертата и изискуеми документи”

- Раздел 1 Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

- Раздел 2 Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката

- Раздел 3 Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

Глава V „Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация”

Глава VІ „Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата”

Глава VІІ  „Образци”

Образец №1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

Образец №2 Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП;

Образец №3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Банкова гаранция за участие;

Образец №4 Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма;

Образец № 5 Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие;

Образец №6 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

Образец №7 Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец № 8 Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти;

Образец № 9 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 10  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 11 Техническо предложение;

Образец № 12 Предлагана цена;

Образец № 13 Декларация за ангажираност на експерт

Образец №14 Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП

Образец №15 Декларация за приемане на условията в проекта на договора

Глава VІІІ. „Проект на договор”-Образец № 15

Община Русе, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 и на основание Решение № РД …………./…………...2015 г. на Кмета на Община Русе за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 7 от ЗОП  кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;

3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Център за административни услуги и информация”, гише „Обществени поръчки“ в сградата на общината на адрес гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, Пощенски код 7000 в срок, съгласно обявлението.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към инж. Станислав Данев – старши експерт в отдел ТИИК – тел.: 082 834 265, както и към Мария Димитрова – младши експерт в отдел „Обществени поръчки“ – тел.: 082 881 710.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията, пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Общият финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер на 2 839 966,67 лв. без ДДС или 3 407 960,00 лв. с ДДС, от които:

1. За изготвяне на инвестиционен проект – до 20 833,33 лв. без ДДС или 25 000,00 лв. с ДДС от общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката;

2. За изпълнение на строително-монтажни работи по т. 1 и т. 2 от предмета на настоящата поръчка – разликата между общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката и стойността посочена в офертата на участника за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството;

3. За упражняване на авторски надзор по време на строителството – до 7 500,00 лв. без ДДС или 9 000,00 лв. с ДДС от общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

По предложение на участника но не по – дълъг от:

1. За изготвяне на инвестиционен проект - 60 календарни дни от датата на сключване на договора;

2. За изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството - 150 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Срокът между приемане на инвестиционния проект и началото на строителството, не е включен в общия срок за изпълнение на поръчката.

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. e обявен в несъстоятелност;

3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Възложителят, ако е изискал представяне на декларация по някоя от точките по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в обявлението, отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който обстоятелства по посочените точки са налице.

Чл. 47, ал. 2 от ЗОП: Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3. (отм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.);

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

„Свързани лица” са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 84, ал.1 от ТЗ  - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице.

Чл. 89, ал.1 от ТЗ -  Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ -  Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 141, ал. 2  от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147, ал.1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 235, ал.1  от ТЗ  Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго.

Чл. 235, ал.2 от ТЗ Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал.4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП: При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и ако са посочени в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти.

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Русе и се изпраща по реда на изпращане на офертите до  Център за административни услуги и информация в сградата на общината на адрес гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, Пощенски код 7000. Искането може да бъде направено по факс или по електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mayor@ruse-bg.eu. Искането за разяснение съдържа данни за участника, съгласно примера:

До Кмета на Община Русе Възложител по чл. 7 от ЗОП Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За позиция…………………………………………………………………………. / посочва се, ако процедурата е по позиции/ От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код…………………….... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... На основание чл. 29, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по документацията за участие: ……….. ………………… ……………………….. ………………..…….. /трите имена; подпис; печат /

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в сградата на общината на адрес гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, Пощенски код 7000; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на: mayor@ruse-bg.eu.

3. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

4. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна разписка, но адресатът е сменил своя  пощенски адрес и не е информирал своевременно за това възложителя. Ако  адресатът не желае да приеме уведомлението,  същото се счита  за получено, когато достигнало до адреса, известен на изпращача. Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;

2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.

Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя.

Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица” с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на  лицата по  чл. 68, ал. 3 от ЗОП (участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица) комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по  чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Допълнително изисканите документи се представят в Център за административни  услуги и информация в сградата на общината на адрес гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, Пощенски код 7000 в запечатан непрозрачен плик върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р На писмо с изх. № …………………/ 201…г. До комисията, определена от Кмета на Община Русе по обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код……………………. Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА определена от Кмета на Община Русе по обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………………….

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП/ако са посочени такива/;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на  чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения, като при осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола на възложителя се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

Критериите се прилагат за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5  от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка завършва с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

2. прекратяване на процедурата.

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 1. Представената   оферта е постъпила след изтичане на крайния срок или представения отговор на участника е постъпил след крайния срок, определен от комисията; 2. Представената  оферта не отговаря на обявените условия в тази документация; 3. Не е представен някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, както и когато представените документи са непълни или  не е представена информация, изискана съгласно документацията за участие  и съгласно ЗОП, или са  посочени условия в  офертата в противоречие с одобрените в документацията за участие; 4. Участникът не е декларирал, липсата на  определени обстоятелства или не всички лица, за които  има изискване да декларират липсата на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, изискан от възложителя ангажимент или в същото не е посочил срок на валидност на офертата или е посочил по- малък срок от посочения в обявлението; 5. Ако участникът не отговори след отправено до него писмо от комисията на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП; Ако  участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този  участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в  офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата; Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. Участник, който в методологията си на работа направи предложения в противоречие с условията на  проекто- договора или документацията не се оценява  и се отстранява от участие; Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на  оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. Отстранява се от участие участник, който постави в методологията си или някъде другаде в офертата,  по- неизгодни условия или такива в противоречие с условията на проекта на договор.

Възложителят в срок 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3.всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача (https://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html) и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39,  ал. 1, т. 3, 5 и 6 или чл. 39,  ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7 от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Гаранциите  за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:

А) депозит на парична сума по сметка на Община Русе:

Банковата сметка на Община Русе:

ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе,

BIG - IORTBGSF ; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00

Б) банкова гаранция в полза на Община Русе.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

I. Условия на гаранцията за участие:

Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е в размер на 28 399 лв /двадесет и осем хиляди триста деветдесет и девет лева/.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците, разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения  за настоящата поръчка.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Русе: Банковата сметка на Община Русе:

ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе,

BIG - IORTBGSF ; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00

Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя.

Задържането и освобождаването и усвояването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато  участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените  участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя  за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

II. Условия на гаранцията за изпълнение:

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Русе: Банковата сметка на Община Русе:

ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе,

BIG - IORTBGSF ; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00

ІІІ. Условия на банковата гаранция за аванс:

При желание за аванс изпълнителят представя банкова гаранция, безусловна и неотменима, за авансово плащане.

Банковата гаранция за авансово плащане, трябва да дава възможност възложителят да упражни правата по нея ако декларира пред банката, „че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя за обществена поръчка, за упражняването на правата на възложителя  по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.”

При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение или банкова гаранция за аванс се спазват условията на настоящия Раздел 7 „Гаранции”. Банкови гаранции с условия, несъобразени с посочените в документацията за участие, ще се приемат само ако са в по-голям интерес за Възложителя.

- Aвансово плащане  в размер  до 10 % (десет на сто) от общата стойност на

договора, след представяне на данъчна фактура в размер на  съответното плащане и гаранция за авансово плащане, която е в размер на 2 % без ДДС от искания аванс.

2. Междинни плащания – стойността на актуваните и действително извършени дейности (проектиране, СМР и авторски надзор) за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението договора, на база на представени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя и от лицето, осъществяващо строителен надзор, отчети, актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, констативен протокол за действително извършени СМР.

Стойността на междинните плащания не може да надвишава 80 % от стойността на договора, и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

3. Окончателно плащане – в размер на останалата стойност от сумата по договора, след представяне на двустранно подписан констативен протокол за действително извършени работи, данъчна фактура в размер на съответното плащане и подписан без забележки констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Всички плащания ще се извършат по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на регламентираните документи.

Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват основния плик на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..……………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… За позиция………………………………………………………………………………..…… / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: …………..…………… Пощенски код………………... Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет…. Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..……………………………. Лице за контакти: …………………………………………………………………………… “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП;

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… /Посочва се ако поръчката включва позиции/.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Внимание! Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 57,  ал. 4 от ЗОП.

Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани в трите плика:  Плик № 1 „Документи за подбор” , Плик  № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 1 започва със списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в списъка. Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на списъка и съдържащите се документи и информация в плик № 1. Липсата на документи и информация, посочени в списъка ще създаде правно основание за допълнителното им изискване.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. Номерацията може да бъде отделна за веки плик или една продължаваща по документите в трите плика. Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Разходите по изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56,  ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по  чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Срок на валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация и в процеса на провеждане на процедурата се изчисляват, както следва:

- Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения

период;

- Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на

който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

- Когато  насрочена дата съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва

да се извърши конкретно действие, счита се, че датата  е на първия работен ден, следващ почивния.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата  в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Документът трябва да съдържа клаузи, в които:

се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението.

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението. В случай че в договора за обединение не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.

Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на документи, представени от партньорите за структуриране на офертата и доказване на съответствието с изискванията. Копията на документи, представени за нуждите на структурирането на офертата от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или в документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, или от друго упълномощено лице определено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението.

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел.

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно:

- Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а именно:

- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя;

- доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка – НЕПРИЛОЖИМО;

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на банкова гаранция от участник обединение, същата трябва да оправомощава възложителя с правна възможност да упражни правата по банковата гаранция, ако обединението оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти; или ако обединението е определено за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При участие на подизпълнител оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя.

## Договор за подизпълнение:

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители се прилагат изискванията, посочени в Раздел VІІ „Договор за подизпълнение” от ЗОП и в настоящата документация относно подизпълнителите.

Съгласно чл. 45а от ЗОП изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОП изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 45б от ЗОП възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б ал. 1 от ЗОП, освен в случаите, когато изпълнителят е представил доказателства пред възложителя, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Плик № 1 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП.

Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират.

2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3.

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, както следва: "Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. Участникът да бъде регистриран за изпълнение на обекти втора категория съгласно ЗУТ и притежава четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда/ съгласно ЗКС за изпълнението на обекта. Участници вписани в ЦПРС, могат да не представят посоченото по горе удостоверение, а да декларират вписването си в регистъра, като в този случай комисията служебно ще извърши проверка.

или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа се представя от всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности, свързани със строителство.

Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация.

5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 7 „Гаранции” от съдържанието на настоящата документация.

5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 7) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 8 ), според формата на гаранцията за участие.

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.2 от обявлението за обществена поръчка – НЕПРИЛОЖИМО;

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка;

Изискуеми документи и информация:

- Списък на проектиране на електрозахранване или система за видеонаблюдение, СОТ и

контрол на достъпа или паркинг-система и ОВиК системи в обществено – обслужващи паркинги и гаражи изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

- Списък на строителството изпълнение през последните 5 (пет) години, считано от

датата, определена като краен срок за представяне на офертите чрез посочване: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

В случай, че Участникът е бил Подизпълнител в даден договор/обект, следва да

представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на договора/обекта, с което да удостовери частта от договора/обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение.

- Участникът да представи валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с област на приложение в строителството (или еквивалент).

- Представяне на попълнен Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти, както и с посочване на образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника. Представяне на Декларации за ангажираност на експерт.

Информацията може да бъде предоставена и посредством професионална автобиография в оригинал или по друг начин, който участникът прецени за подходящ.

За доказване на пълна проектантска правоспособност – валидно копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или с документи, удостоверяващи призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации;

Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя на оригиналния език и в превод на български език).

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Минимални изисквания:

- Участникът да е изпълнил най-малко 1 (една) услуга за проектиране на електрозахранване или система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа или паркинг-система и ОВиК системи в обществено – обслужващи паркинги и гаражи през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.

- Участникът да е изпълнил най-малко един обект с предмет: „Строително – ремонтни работи в обществено – обслужващи сгради” през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.

В случай, че Участникът е бил Подизпълнител в даден договор/обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на договора/обекта, с което да удостовери частта от договора/обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение.

- Участникът трябва да е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение в строителството (или еквивалент).

- Участникът да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката, както следва:

- Ръководител на проекта;

- Ръководител на част строително – монтажни работи (СМР);

- Ръководител на проектантския екип;

- Проектант по част Транспортно строителство;

- Проектант по част Електро;

- Проектант по част ОВК;

Минималните изисквания към всеки един от горепосочения състав на персонала са следните:

• Висше образование, степен „магистър” в областта на строително инженерство или еквивалентно образование, като за изпълнението на „Ръководител на част СМР” се допуска и специалист със средно специално техническо образование;

• Специфичен професионален опит – минимум 3 г., като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника.

•  За проектантския екип - валидна пълна проектантска правоспособност по съответните специалности.

Доказва се с попълнен Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти, както и с посочване на образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника.

Информацията може да бъде предоставена и посредством професионална автобиография в оригинал или по друг начин, който участникът прецени за подходящ.

За доказване на пълна проектантска правоспособност – валидно копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или с документи, удостоверяващи призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации;

Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя на оригиналния език и в превод на български език).

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:

- при смърт на експерта;

- при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1

(един) месец;

- при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

- при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от

общ характер;

- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от

Изпълнителя;

- в случай, когато експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката, са

подизпълнители се прилага разпоредбата на чл. 45а от ЗОП.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

Съгласно чл. 51а, ал. 1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тези доказателства могат да бъдат декларация /свободен текст/ за ангажиране, договори и всякакви др. подходящи документи.За тази цел трети лица може да бъдат посочени подизпълнители, свързани предприятия и др. лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 11;

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-  Образец № 12;

10. Декларация за ангажираност на експерт – Образец № 13;

11. Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП -  Образец №14;

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец №15.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

- интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;

- Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

- София 1051, ул. Триадица №2

- Телефон: 8119 443

В плик № 2  ако е приложимо участникът прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Техническо предложение, следва да бъде изготвено по образец (Образец №14), при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и декларираните условия за изпълнение на поръчката. Техническото предложение следва да се представи в оригинал, включващо срок за проектиране и срок за изпълнение на строителството, към което, ако е приложимо, се прилага декларация (свободна форма), относно това коя част от офертата има конфиденциален характер.

Техническото предложение трябва да има информация с минимално изискуемото съдържание съгласно методиката.

Задължително с техническото си предложение участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най- изгодна оферта, с изключение  по показател ценови критерий при спазване на зададените мерни единици.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника по Образец № 15 „Предлагана цена”.

Плик № 3 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

!!! Участник, на който ценовото предложение не съответства на техническото, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при условия,  предвидени в  документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

Приложима валута  и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС. При несъответствие  между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Ценова оферта, която надвишава общата прогнозна стойност на поръчката съгласно обявлението,  ще бъде отстранена.

Начин за образуване на предлаганата цена:

1. За изготвяне на инвестиционен проект - въз основа на необходимите човекочасове и часови ставки за съответната специалност за изготвянето на инвестиционния проект.

2. За изпълнение на строително-монтажни работи - кандидатът да представят количествено-стойностна сметка за видовете СМР. В единичните цени да се включат всички операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на даден вид СМР, същите ще се извършват за сметка на Изпълнителя. Всички непредвидени разходи са за сметка на Изпълнителя.

3. За упражняване на авторски надзор по време на строителството - на база прогнозни човекочасове за упражняване на авторски надзор по всички части и единична часова ставка, която включва пътната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, дневни, квартирни и др. разходи.

За извършване на плащания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Предмет на обществената поръчка:

1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;

3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2

- Описание на обекта на поръчката:

Обектът е с местонахождение УПИ ХІХ-5094, кв. 418, по плана на гр. Русе, ЦГЧ,

идентификатор 63427.2.5546 по кадастралната карта на гр. Русе.

За обекта е издадено разрешение за строеж  №36/23.01.2009 год. от главния архитект на Община Русе. Със заповед № РД-03-96/13.11.2013г. за допълване на разрешението за строеж, издадена от главния архитект на Община Русе на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, в трите нива на подземния паркинг са обособени местата за паркиране и технически обслужващи помещения собственост на Община Русе.

За разделяне на общинската част на подземния паркинг като самостоятелни обекти, съгласно чл. 154, ал. 5, т. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и одобрени инвестиционни проекти по части: Архитектура, Строителни конструкции – конструктивно становище, Електрическа, ВиК, ОВК, ПБЗ и ПБ, е издадена заповед № РД-03-33/01.07.2015г. за допълване на разрешението за строеж. С изменението на проекта се обособяват: Подетап I – „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м” и Подетап II – „Подземен паркинг на  кота -8,10м. и на кота -11,60м.”

Обособения подземен паркинг собственост на Община Русе е с капацитет от 754 паркоместа за леки автомобили, разпределени по отделните нива както следва: на кота -4,10м. – 160 бр.; на кота -8,10м. – 195 бр. и на кота -11,60м. – 399 бр. Достъпа тях се осъществява посредством 5 стълбищни клетки и една рампа, които са изградени по всички нива. До момента всички нива са изпълнени в груб строеж до кота ± 0,00 и могат да функционират като самостоятелен обект, преди осъществяване на строителството на надземните етажи.

- Технически условия за изпълнение на поръчката:

I. Проектиране:

1. Проектът трябва да отчете особеностите на предвидените в съществуващите проекти инсталации и съоръжения за Подетапи I и II и да предложи решение за изпълнение на:

-трафопост и захранващ кабел 20кV на кота -4,10м.;

-система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа, пътнически асансьор, паркинг-система, система за автоматизация и управление на вентилационната система и организация на движението, за всички нива на подземния паркинг;

-оптична свързаност на обекта с контролен център на Възложителя;

Новите проектни предложения, следва да бъдат съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България, както и да осигурят съвместното функциониране на всички инсталации и съоръжения в общинската част на подземния паркинг, без да се налагат съществени изменения в съществуващите проекти.

2. Проектната документация да се изготви във фаза технически проект от проектанти притежаващи съответните лицензи съгласно българското законодателство и да съдържа следните части:

2.1 Електрическа - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 11 (единадесета) от Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

2.2 Пожарна безопасност - текстова и графична част съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2.3 Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа;

2.4 Паркинг-система;

2.5 Автоматизация и управление на вентилационната система;

2.6 План за безопасност и здраве - текстова и графична част съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

2.7 Организация и безопасност на движението - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 19 (деветнадесета) от Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. Проектно решение да предвижда етапно изпълнение, като обхвата на отделните етапи е съгласно съществуващите одобрени технически инвестиционни проекти. При проектиране да се спазва разпоредбата на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

4. Проекта да послужи за издаване на заповед за допълване на разрешението за строеж,  при спазване на изискванията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

5. Конкретни изисквания към отделните елементи на проекта:

5.1 Трафопост и захранващ кабел 20кV

В сградата на подземния паркинг-гараж на кота -4,10м. има обособено помещение за трафопост. Да се изготви проект за оборудване на трафопост 20/0,4 кV,  1х630 кVА – сух трансформатор, уредба СрН с КРУ, уредба НН. Уредбата НН да има възможност за захранване на проектираното ГРТ на обекта (предмет на друг проект), както и за всички новопроектирани табла за инсталациите, предмет на поръчката.

Да се изготви проект за кабелна линия 20кV за захранване на трафопоста от възловата станция в сградата на Спортната зала. Във възловата станция да се предвиди изводно поле с КРУ. Измерването на консумираната ел.енергия да бъде общо за обекта на страна СрН и да бъде съобразено с предписанието на мрежовия оператор.

5.2 Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа

Проектното решение трябва да осигури контрол върху достъпа на външни лица до служебни помещения и да сигнализира при неоторизирано проникване на територията на паркинга. Система за видеонаблюдение да бъде изградена на базата на IP камери с подходяща видеоспособност и режим ден/нощ. Картината да се транслира към общинския център за контрол и управление на трафика – гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” №45. Да се предвиди запис на изображенията за период минимум 14 дни. Системата да покрива входно-изходните зони за автомобили; входно-изходните зони за пешеходци; евакуационни изходи, зони за плащане и панорамни изгледи по всички нива.

5.3 Оптична свързаност на обекта с контролен център на Възложителя

Да се предвиди изграждане на оптична свързаност между контролния център на съществуващите системи за охрана, видеонаблюдение, сигнализация и др. на Община Русе с новомонтираните съоръжения в подземния паркинг.

5.4 Организация и безопасност на движението

Паркоместата и лентите за движение в подземния паркинг да отговарят на действащата към момента нормативна уредба. Да се предвидят необходимите паркоместа за хора с увреждания в съответствие с изискванията на Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. Да се обособят 10 /десет/ броя служебни паркоместа. За ориентация в подземните паркинги, местата да бъдат номерирани.

5.5 Паркинг-система

Достъпа на автомобили и пешеходци до паркинга и заплащането за паркиране да се управлява от специализирана паркинг-система, с минимална човешка намеса в процеса. За посетителите паркинг системата да издава входни баркод-билети. Посетителите да заплащат престоя си на разплащателен терминал, като при излизане, изходния терминал да извършва проверка на платената сума и времето за престой. Системата да бъде фискализирана съгласно изискванията на данъчното законодателство. Ползването на служебните паркоместа да се осъществява посредством безплатни магнитни карти, валидизирани в базата данни на системата. Паркинг системата трябва да може да налага следните видове глоби: за неправилно паркиране; за паркиране на служебно място и за загубен баркод-билет.

5.6 Ел.инсталации за системата за видеонаблюдение и паркинг системата

Ел.захранването да се устрои от разпределителни табла, които да се монтират в техническо помещение, предвидено за монтаж на ГРТ и РТ.

Захранването на разпределителните табла да се съобрази с наличието на резервно ел.захранване на обекта, осигурявано от дизелгенератор.

5.7 Резервен източник на ел.захранване – дизелгенератор

Като резервен източник на ел.захранване за сградата в основния проект е предвиден да се достави и монтира дизелгенератор. Да се специфицират параметрите на дизелгенератора, да се конкретизира монтажа и управлението му.

5.8 Система за автоматизация и управление на вентилационната система.

Вентилационната система да се управлява автоматично. Да се предвидят необходимите блокировки в разпределителните електрически табла,  връзки със системата за пожароизвестяване и автоматизирана система, отчитаща нивото на СО.

6. Техническият проект да се предостави на Възложителя на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са представени във съответните файлови формати: за чертежи - DWG; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени сметки - DOC/XLS или DOCX/XLSX.

7. Частите на проекта да съдържат подробни количествено-стойностни сметки за всички видове СМР и оборудване, разделени за отделните етапи на строителство. Количествено – стойностните сметки по частите на проекта да се представят в обобщена количествено -  стойностна сметка;

II. Строителство

1. Наличните одобрени технически инвестиционни проекти предвиждат изпълнение на довършителни и инсталационни работи - ВиК, електро, отоплителни и вентилационни инсталации, пожарогасителни и пожароизвестителни системи и инсталации. Предвидено е и изграждане на нови пътнически асансьори, от подземните нива на паркинга до кота  ± 0,00 м. Около асансьорите ще се обособят пожарозащитени преддверия.

2. При извършване на строителните работи да се спазва одобрения от Община Русе проект и изискванията на нормативните документи. Да се използват строителни материали, които отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

- При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдава действащото

в страната законодателство, всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на строителството, в това число противопожарни и строително- технически норми. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи строителния процес; техниката на безопасност на труда;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще реализира изпълнение на възложеното, в съответствие с

условията на проекта на договор, неразделна част от настоящата документация.

- Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и  Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Строителят е длъжен: преди започване на строителството да вземе необходимите

мерки за осигуряване на безопасността;

- При изпълнението се  съблюдава  Наредба № 7 от 1999 г. за минималните

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване , Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

- Възможност за представяне на варианти в офертите: Не  се предвижда възможност

за предоставяне на варианти в офертите.

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Станислав Данев – старши експерт в отдел ТИИК – тел.: 082 834 265.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям общ срок за изпълнение ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

Изисквания за качество:

- Да се спазват изискванията действащото европейско и национално

законодателство при проектиране и изпълнение на СМР.

- Използване на традиционни ефективни технологии, гарантиращи качество на

изпълнение на обекта.

3. Качеството на влаганите материали и изделия ще се доказва с декларация за съответствие от производител или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Ориентировъчна стойност на поръчката:

Общият финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер на 2 839 966,67 лв. без ДДС или 3 407 960,00 лв. с ДДС, от които:

1. За изготвяне на инвестиционен проект – до 20 833,33 лв. без ДДС или 25 000,00 лв. с ДДС от общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката;

2. За изпълнение на строително-монтажни работи по т. 1 и т. 2 от предмета на настоящата поръчка – разликата между общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката и стойността посочена в офертата на участника за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството;

3. За упражняване на авторски надзор по време на строителството – до 7 500,00 лв. без ДДС или 9 000,00 лв. с ДДС от общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката.

Срок за изпълнение:

По предложение на участника но не по – дълъг от:

1. За изготвяне на инвестиционен проект - 60 календарни дни от датата на сключване на договора;

2. За изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството - 150 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Срокът между приемане на инвестиционния проект и началото на строителството, не е включен в общия срок за изпълнение на поръчката.

Методика за оценка на офертите:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 40 %+ П2 х 10 % + П3 х 15 % + П4 х 35 %

Максимално възможна оценка 100 точки.

2. Показатели за оценка на офертите:

П1 Предлагана цена, в лева без включен ДДС;

П2 Срок за проектиране;

П3 Срок за изпълнение на строителството, вкл. авторски надзор;

П4 Техническо предложение.

2.1. Показател– П1 –„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”  с относителна тежест 40 %.

Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно ценовите предложения на всички участници.

2.2. Показател П2- „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” с относителна тежест 10 %.

Оценява се предложения от участника срок за проектиране в дни, като предложеният срок се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

Участникът предложил най – кратък срок за проектиране получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (С пр. min / С пр. i) х 100 = .......... (брой точки)

Където С пр. i е предложения срок за изпълнение на проектирането, съгласно Техническата оферта на съответния участник.

Където С пр. min е минималния предложен срок за изпълнение на проектирането, съгласно Техническата оферта от всички допуснати до оценка участници.

2.3. Показател П3- „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР” с относителна тежест 15 %.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на строителство и авторски надзор в дни, като предложеният срок се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение на строителство и авторски надзор получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 15%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (С стр. min / С стр. i) х 100 = .......... (брой точки)

Където С стр. i е предложения срок за изпълнение на строителство и авторски надзор, съгласно Техническата оферта на съответния участник.

Където С стр. min е минималния предложен срок за изпълнение на строителство и авторски надзор, съгласно Техническата оферта от всички допуснати до оценка участници.

Забележка: Максималният срок за изпълнение на цялата поръчка проектиране, авторски надзор и строителство не може да бъде по-дълъг от  210 (двеста и десет) календарни дни и не може да бъде по-кратък от 70 (седемдесет) календарни дни.

2.4. Показател П4- „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” с относителна тежест 35 %.

Техническите показатели се изчисляват по следната формулата:

П4 = А + Б

Където:

| № | Подпоказател | Макс. Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИ НА РАБОТАТА | 50 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 50 |
|  | ОБЩО: | 100 |

Всеки един от техническите показатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОДПОКАЗАТЕЛИ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИ НА РАБОТАТА |  | Макс. брой точки 50 |
| Преди да премине към оценка на техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта и техническо предложение. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се оценяват по следните критерии: |
| Фактори, влияещи на оценката: | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: |  |
| Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката – проектиране, авторски надзор и строителство, обхват и дейности; Описание обхвата на проектирането и видовете СМР, последователността и взаимо-обвързаността на предлаганите дейности, вкл. авторския надзор; Организация и подход за изпълнение на поръчката; Линеен график с приложена диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „под ясно” следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретният вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/ съответно останали видове дейности; „подробно/конкретно” е описанието, което освен, че съдържа отделните етапи, описанието на видовете дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; „несъществени пропуски и/или частично несъответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие; „съществени непълноти” са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя посочени в указанията и техническата спецификация или на дейставщото законодателство и съществуващите стандарти. При установени съществени непълноти в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. | Участникът последователно и подробно е описал всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката - проектиране, авторски надзор и строителство; Участникът ясно и подробно е посочил в техническото си предложение обхвата на проектирането и видовете СМР, както и последователността на тяхното изпълнение и влиянието на авторския надзор върху качеството на изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Участникът е описал последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности, отнасящи се до основните етапи на изпълнение на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност, при съобразяване на техническата спецификация. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката като е отчетено времето за разработване на проекта във фаза технически проект, подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на поръчката. Посочено е изпълнение на дейностите в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, съобразени са с действащото законодателство и съществуващите технически стандарти; Предлаганите методи за организация и контрол, и използваните технологии са в съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на предмета на поръчката. Качеството на предложените основни видове материали в техническото предложение е доказано с декларации за съответствие; Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените дейности и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка. Участникът е разпределил адекватно и подробно наличния човешки ресурс за изпълнението на поръчката, като ясно и точно е дефинирал задачи и отговорности на отделните експерти, съгласно планираните дейности. Участникът е разпределил адекватно и аргументирано най-важните дейности по време. | 50 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: |  |
|  | Участникът не е описал подробно някои от дейностите, необходими за изпълнение на поръчката. Не е описана подробно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по- общо и окрупнено; Участникът е посочил в техническото си предложение обхвата на проектирането и видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана. Налице са несъществени пропуски и/или частично несъответствие относно последователността и/или продължителността, и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности, вкл. авторския надзор; Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са подробно описани и/или съдържат частични несъответствия. Предложените основни материали не са придружени със съответните декларации за съответствие (изцяло или частично липсват); Участникът е разпределил наличния човешки ресурс за изпълнението на поръчката, но не е дефинирал изрично задачите и отговорностите на отделните експерти, съгласно планираните дейности. Участникът е разпределил изпълнението на най-важните дейности по време. | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: |  |
|  | Участникът е пропуснал да опише някои от дейностите, необходими за изпълнение на поръката. Не е представил подробно обяснение и представяне на отделните дейности за изпълнение на поръчката; Участникът е посочил в техническото си предложение общо обхвата на проектирането и видовете СМР. Дейностите по поръчката не са конкретни и/или последователността, и/или продължителността, и/или взаимосвързаността не са разработени докрай, и/или липсва една или няколко от дейностите за изпълнение на поръчката, и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка за инженеринг, без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка; Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към изпълнението на поръчката. Предложените основни видове материали не са придружени със съответните декларации за съответствие (изцяло или частично); Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка. Участникът не е разпределил наличния човешки ресурс за изпълнението на поръчката и не е дефинирал задачите и отговорностите на отделните експерти, съгласно планираните дейности. Участникът не е разпределил изпълнението на най-важните дейности по време. | 10 точки. |
| Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 50 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение при начало на започване на дейностите; - Изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение при окончателно приключване на дейностите и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация за изпълнение на поръчката от странана Възложител. 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в изпълнението на предмета на поръчката 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя, липса на финансиране. 6. Забава в процедурата по одобряване и съгласуване на работния проект и издаване на разрешение за строеж, в следствие на непълноти и грешки в проектната документация. 7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация и/или избор на експерти, които нямат ревалентен опит спрямо проблемите, възникващи по време на изпълнение на поръчките. |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя, като същите трябва да са изчерпателно развити и да съответстват на възможностите на участника за реализацията им. Изложението следва да е адекватно на съответната група рискове: - „адекватни на риска” са дейности, съответстващи на групата рискове, за които се отнасят; - „изчерпателно развити” означава представяне на информация, която създава яснота за конкретния подход на участника като комплекс от действия и мерки за преодоляване на риск, дефинирани от Възложителя. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. Предложените мерки са адекватни на съответния риск; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, изчерпателно развити похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 50 точки. |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване не са изчерпателно развити и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не са формулирани ясно и подробно и/или не всички са адекватни на риска, за който се отнасят и/или изпълнението им не е гарантирано от страна на участника. | 30 точки. |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 10 точка |

3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като максималния брой точки е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П | Максимален бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Предлагана цена – П1 | 100 | 40 % |
| 2. Срок за проектиране – П2 | 100 | 10 % |
| 3.Срок за изпълнение на строителството, вкл. авторски надзор – П3 | 100 | 15 % |
| 4. Техническо предложение –П4 | 100 | 35 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 40 %+ П2 х 10 % + П3 х 15 % + П4 х 35 %

При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО), където КО има максимална стойност 100 точки.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, на икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда посочен по-горе, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

Образец № 1

##### СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в офертата на........................................................................................ -

(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Дата: ………………….	Подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност/качество)

Печат

### Указание: Образец № 2 се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

| Образец № 2 | ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кмета на Община Русе |  |
|  | Пламен Стоилов |  |
| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |  |
| в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Административни сведения: |  |
|  | Наименование на участника: |  |
|  | ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
|  | Седалище: |
|  | – пощенски код, населено място: |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
|  | Адрес за кореспонденция: |
|  | – пощенски код, населено място: |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Факс: |  |
|  | E-mail адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: |  |
|  | (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
|  | Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  | Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1.................................... 2.................................... |
|  | Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. |  |
| УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, |  |
| 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. |  |
| 3. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: |  |
| 1. ………………………………………………………………………………………………. |  |
| 2. ………………………………………………………………………………………………. |  |
| (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им – свободен текст. |  |
| 5. приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Неразделна част от настоящия документ са: |  |
| - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; - Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП съгласно обявлението. |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

### Образец № 3

### Указание: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, са:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, са:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Образец № 4

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАРИЧНА ФОРМА

Указание: Участниците попълват образец № 4, ако гаранцията за участие е представена в парична форма.

## Наименование на участника ………………………………………………………….

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….……………………….

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие в парична форма, в размер на ……………………… /…………………………./ лева, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………….…………………………………………………….

в предвидените в ЗОП срокове, следва да бъде върната по следната банкова сметка: ………………………………………..……………, при банка …………………………………………………………………………...............................

Задължаваме се при настъпване на промяна по банковата сметка и обслужващата банка  да уведомим писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за банковата сметка и обслужващата банка.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 5

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Указание: Участниците попълват образец № 5, ако формата на гаранцията за участие е банкова гаранция.

## Наименование на участника …………………………………………………...........

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….…………………...…..

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие под формата на банкова гаранция, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….., ,  следва да бъде върната в предвидените в ЗОП срокове по куриер до адресат: ………………………………………… ……………………..…………………………………………………..……………………………......

на адрес:  град: ………….…………… пощенски код……………………........................................

улица……………………………..……………………………..……., вх. … № …………………..., ет.  …….…...... телефон: …………….……………… факс: …….……………………....…………..

електронна поща …………………………..……………..………………………………...................

лице за контакти: ………………………………………………..…………………………………....

Задължаваме се при настъпване на промяна на обстоятелствата по-горе да уведомим  писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за актуален адрес и лице за контакти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 6

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертата, следните услуги за проектиране на електрозахранване или система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа или паркинг-система и ОВиК системи в обществено – обслужващи паркинги и гаражи

| № | Предмет на изпълнените проекти | Крайна дата на изпълнение на проектите | Получател на услугата | Стойност на услугата в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП/Указание: Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Забележка: Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства./ Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 7

Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на   поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано до крайния срок за подаване на офертата, следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка:

| № по ред | Наименование и кратко описание на обекта/строежа (строителството) | Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова) | %- но участие на фирмата/лицето | Дата и година на започване и дата и година на завършване | Стойност в лева без ДДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

Към списъка да се направи или да се представят:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2015 г.          		Подпис и печат: ................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Образец № 8

Списък на инженерно-техническия състав

и екипа от проектанти

Долуподписаният/ната..........................................................................................................,

с ЕГН.................................., лична карта № ..................., издадена на ............................................./ ……………….……г. от .......................................................................................................................в качеството ми на.......................................................................................................................................                                              (посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя)

с ЕИК: ……………………..…………….., актуален телефон: ………………… факс: ………………  електронна поща………………..……………………………... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че:

1. Експертите, с които разполагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие  с изискванията на възложителя са:

|  | Минимално изискуеми лица | Образование и Специалност | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Трите имена на експерта и роля в изпълнението | Магистър | Бакалавър/ Ср. Спец. | Минимум общ професионален опит | Специфичен професионален опит |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Други лица (при преценка на участника) |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе експерти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 9  Указание: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника /чл. 24а ППЗОП/ Такива могат да бъдат законния представител на участника или надлежно упълномощено лице, което подава офертата/.В случай че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия.

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/ата ..........................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..........................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................– участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет „..........................................................................................“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 3.За представлявания от мен участник не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

| Дата | ............................................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................ |
| Подпис (и печат) | ............................................... |

### Образец № 10

### Указание: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .......................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): .........................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „....................................................“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 4. За представлявания от мен подизпълнител не са налице условия, възпрепятстващи участието му в настоящата процедура съгласно чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП. 5.За представлявания от мен подизпълнител не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

| Дата | ............................................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................ |
| Подпис (и печат) | ............................................... |

Образец № 11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура с предмет: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

1. Общият срок* за изпълнение на предмета на поръчката е ________ кал. дни (но не повече 210 календарни дни).

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект -  …………….. календарни дни (но не

повече от 60 календарни дни)

1.2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и упражняване на авторски

надзор по време на строителството ** - ....................... календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

*Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния план - график

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

3. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката - съгласно Договора за обществена поръчка.

4. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и  монтажни работи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ______ календарни дни (не по – малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Организация и методи на работа;

2. Управление на риска

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Образец № 12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: ………………………………………………………………………………….………… ……………………… ………………………………………………….

Долуподписаният/ната  .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет -  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

- .................................... лв. без ДДС (……………………………………….),…………………………….(……………………..) с ДДС

Горното възнаграждение е образувано, както следва:

  - За изготвяне на инвестиционен проект: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС;

  - За авторски надзор по време на строителството: …………………лв. (словом: ……..…………………………) без ДДС или ………………………. лв. (словом: ……………………………) с ДДС;

  - За изпълнение на СМР по т. 1 и т. 2 от предмета на настоящата поръчка: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС.

Единичната часова цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на ............... лв./ч.ч. (словом:.................................................................) без ДДС, приложима в срок до подписване на  Акт 15. В размерът на часовата цена се включва пълната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, дневни, квартирни и др. разходи.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

- Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията

от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

- Договорените eдинични цени на видовете работи по количествените сметки не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

- До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за

вярна посочената словом цена.

- Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Остойностена количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За ангажираност на експерт

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет: „1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”; 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2“ за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

Образец № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................,

постоянен адрес .............................................................................................................................,

гражданство ..................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................................................................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на .................................................,

.......................................................................................................................................................

вписано в регистъра при .............................................................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..............................................................................................................................................,

постоянен адрес .........................................................................................................................,

гражданство ................................................................................................................................,

документ за самоличност ..........................................................................................................,

2. ..................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ........................................................................................................,

3. ................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ...........................................................................................................................................,

постоянен адрес ......................................................................................................................,

гражданство ............................................................................................................................,

документ за самоличност .......................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

…………………г.             				           Декларатор/и: .1.………………

(дата на подписване)                                                                                           (подпис)

.…………………….

(подпис)

.…………………….

(подпис)

.……………………..

(подпис)

Образец № 15

Д  Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”; 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................... 2015 г. 		        Декларатор: ..........................................

#### Образец № 16

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,...................................., в гр. РУСЕ, между:

ОБЩИНА Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе - 7000, пл. „Свобода” № 6, ЕИК 000530632, представлявана от Пламен Пасев Стоилов – кмет на Община Русе, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

..............................................., със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК .......................................... (или peг. по ф.д. № ............/............. г. по описа на ....................................... окръжен съд), представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

В изпълнение на Решение №.............../........... г. на Кмета на Община Русе за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”; 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2“

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни възмездно „1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”; 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2“. Обектът е с местонахождение УПИ ХІХ-5094, кв. 418, по плана на гр. Русе, ЦГЧ, идентификатор 63427.2.5546 по кадастралната карта на гр. Русе.

(2) Предметът на договора включва изпълнение на следните дейностите:

- Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друго приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания, съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база и получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство.

2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

3. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически

инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове” и дейности, съгласно изготвения от Изпълнителя по т. 1, съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект, количествата и видовете СМР по подобекти и всички дейности, отразени в Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническата оферта (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор, изготвяне на екзекутивна документация.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Техническият проект следва да бъде изготвен, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от дейностите, предписани за изпълнение и посочени в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Проектът трябва да отчете особеностите на предвидените в съществуващите проекти инсталации и съоръжения за Подетапи I и II и да предложи решение за изпълнение на:

-трафопост и захранващ кабел 20кV на кота -4,10м.;

-система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа, пътнически асансьор, паркинг-система, система за автоматизация и управление на вентилационната система и организация на движението, за всички нива на подземния паркинг;

-оптична свързаност на обекта с контролен център на Възложителя;

(3) Проектно решение да предвижда етапно изпълнение, като обхвата на отделните етапи е съгласно съществуващите одобрени технически инвестиционни проекти. При проектиране да се спазва разпоредбата на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

(4) Проекта да послужи за издаване на заповед за допълване на разрешението за строеж,  при спазване на изискванията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни строително-монтажните дейности по т. 1 и т. 2 от предмета на договора, в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл.163а от ЗУТ.

(2) Строителните и монтажните работи трябва да бъдат извършени със строителни материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 4.(1) Качеството на влаганите материали и изделия да се доказва с декларация за съответствие от производител или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

(2) Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Цената на договора е …………….. /…………………./ лева без включен ДДС и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, а именно:

- цена за инвестиционен проект - …………………../…………………./ лева без включен ДДС;

- цена за СМР - . …………………/…………………./ лева без включен ДДС;

- цена за авторски надзор - ……………../…………………./ лева без включен ДДС.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 7 цена, чрез банков превод в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на регламентираните документи по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 7, както следва:

- Авансово плащане – до 10% от общата стойност на договора, след представяне на данъчна фактура в размер на  съответното плащане и гаранция за авансово плащане, която е в размер на 2 % без ДДС от искания аванс. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При  констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за  възстановяване на направеното от него авансово плащане.

- Междинни плащания – стойността на актуваните и действително извършени дейности (проектиране, СМР и авторски надзор) за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението договора, на база на представени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя и от лицето, осъществяващо строителен надзор, отчети, актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, констативен протокол за действително извършени СМР.

Стойността на междинните плащания не може да надвишава 80 % от стойността на договора, и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

- Окончателно плащане – в размер на останалата стойност от сумата по договора,

след представяне на двустранно подписан констативен протокол за действително извършени работи, данъчна фактура в размер на съответното плащане и подписан без забележки констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  отклонение от техническата документация, в това число от  техническия проект; от договора;  от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(2) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето осъществяващо строителен надзор констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи,  неприети с подписване на  протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/ или е налице отклонение от  техническия проект за обекта и / или материалите не са съгласувани с осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол се констатира, че действително извършените работи  са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(5)  При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор,  пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  суми.

(6) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият  се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  суми.

(7) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/  неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и /или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването  и / или естеството на неизпълнението.

(8) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му  по реда по- горе.

(2) Всички допълнителни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) Общият срок за изпълнение на предмета на поръчката е ________ кал. дни, съглсно техническото предложение на изпълнителя.

1.	Срокът за изготвяне на инвестиционен проект е   …………….. календарни дни;

2.	Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е ....................... календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт образец 11. При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в тази алинея, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението” в съответствие с техническата спецификация и офертата си, неразделна част от настоящия договор .

(2) Преди започване на процедурата по съгласуване на техническите инвестиционни проекти с експлоатационните дружества и компетентни инстанции ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава първоначално на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработените проекти в 1 екземпляр на хартиен и електронен носител. Удостоверява се с приемо-предавателен протокол  за предаване на документацията.

(3) Възложителят в срок от 10 календарни дни преглежда проекта на Изпълнителя за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

(4) Ако Възложителя констатира пропуски, несъответствия и др. връща проекта на Изпълнителя с писмени указания да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта, поради:

а) непълно, неточно в количествено и/или качествено отношение изпълнение;

б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и/или приложенията към него;

в) неспазване на действащите нормативни актове и стандарти.

(5) След получаване на указанията изпълнителя е длъжен да отстрани констатираните пропуски, несъответствия и др. Удостоверява се с приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнената работа.

(6) Техническият проект да се предостави на Възложителя на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са представени във съответните файлови формати: за чертежи - DWG; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени сметки - DOC/XLS или DOCX/XLSX. Частите на проекта да съдържат подробни количествено-стойностни сметки за всички видове СМР и оборудване, разделени за отделните етапи на строителство. Количествено – стойностните сметки по частите на проекта да се представят в обобщена количествено -  стойностна сметка;

(7) Изпълнителят е длъжен да съгласува проекта с всички компетентни инстанции, експлоатационни дружества и държавни органи. Всички такси за съгласуване са за сметка на община Русе. В срока за изпълнение не се включва времето, необходимо за съгласуване на изготвения проект.

(8) При забележки от експертен съвет или  консултант извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти Изпълнителят е длъжен в срок от 7 календарни дни да отрази забележките и да предаде проекта в обем описан по- горе.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и неясноти в спецификациите и да поиска съответните писмени инструкции.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета на договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури, в съответствие с условията на настоящия договор, административно, организационно и друго необходимо съдействие за реализиране на договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и упълномощи свой квалифициран служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва документите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на договора, както и при всяка следваща промяна, за името и длъжността на упълномощеното лице.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, посочен в чл. 1 за целия срок на действие на Договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма за лицето, което ще бъде консултант по смисъла на ЗУТ и строителен надзор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 (един) комплект, одобрена и съгласувана проектна документация за изпълнение на строителните и монтажните работи.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати изпълнението, ако то е в рамките на договореното с настоящия договор и отговаря на законовите изисквания.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на дейностите по чл. 1 от договора да осигури строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на изпълнение на отделните проектантски и строително-монтажни дейности, влаганите материали и етапите на изпълнение, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му да определи допълнителен срок за изпълнение на задължението.

3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички видове и/или количества работа предвидени в инвестиционния проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не ги заплаща.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при установяване на недостатъци, при приемане на резултата от извършените строително-монтажни работи, да поиска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в допълнително уговорен между страните срок.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички  указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на  негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

7. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на договора.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета на договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички срокове за изпълнение така, както са уговорени в Договора и приложенията към него.

2. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверено от него копие от валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника по член 171 ал.1, т.1 от ЗУТ за строителство.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава за одобряване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническият проект в 5 (пет) екземпляра на хартиен и 1 (един) на цифров носител. ). При основателни възражения по проектната документация от страна на Възложителя, предявени в сроковете предвидени в този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

4. Ако някоя от институциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване на проекта по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната институция указания.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни дейностите по договора съгласно техническите параметри, заложени в договора и приложенията към него, без дефекти и недостатъци.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва традиционни ефективни технологии, гарантиращи качество на  изпълнение на обекта.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на строително-монтажните работи да използва качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, проектната документация и техническите спецификации, като при поискване трябва да представя съответните сертификати и декларации за съответствие.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за трудовата безопасност и здравословните условия на труд на работниците и служителите си по време на строително - монтажните работи и осигурява тяхното снабдяване със средствата за охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи и упълномощи свой квалифициран представител, който да следи за изпълнението на инженеринга и да отговаря за контактите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на срока за изпълнение, както и за всяка промяна, която може да повлияе върху изпълнението на договорените задължения.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след изпълнение на дейностите по договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 2 (два) комплекта екзекутивна документация.

12. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите  са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време  и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради  изпълнението на дейностите.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

16. Разпорежданията на осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са противоречие с нормативен акт или на действащите правила и нормативи във връзка със строителството.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или определени от него лица.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

19. Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на заплащане.

20.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава   ако настъпят обстоятелства, които  го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на  специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която  е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

23. Осигуряването на материали и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата механизация и оборудване за извършване на видовете работи по договора.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага извършването на определени дейности, във връзка с осъществяването на договора, на трети лица (подизпълнители) само ако същите са посочени като такива в Приложение № 2 към настоящия договор или да ги замени по реда и при условията на чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото му възнаграждение в срока и при условията на настоящия договор.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора по чл. 7, ал. 1. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от двете форми – паричен депозит или банкова гаранция. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна,  със срок на валидност задължително 1 месец по-дълъг от срока за изпълнение на договора.

Чл. 17.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до един месец от датата на подписване на акт обр. 15 и издаване на Разрешение за ползване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  е  налице друго основание  да я задържи.

(3) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето.

(4) При неизпълнение или  лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси  дължимите по договора неустойки.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18. (1) Гаранционните срокове за извършените дейностите от настоящия договор са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на издаване на документа за въвеждане в експлоатация.

Чл. 19. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

Чл. 20. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Договорът се прекратява с изпълнение на поетите от страните задължения.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.  по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на  специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените  в закона случаи;

5.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие  и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените  авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на  настоящия договор.Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5)  При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да задържи гаранцията за изпълнение или  да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или  упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не  го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

Чл. 22. В случай, че договора бъде прекратен преди приключването на дейностите по чл. 1 от договора, страните подписват констативен протокол за степента на действително изпълнените работи. Констативният протокол служи като доказателство за степента на действителното изпълнение.

Чл. 23. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълненото до момента от предмета на договора.

- ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 24. При неизпълнение на задълженията си по отношение на сроковете по чл. 10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети процента) от стойността на неизпълнените работи, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от общата стойност на договора.

Чл. 25. При пълно неизпълнение на договорените задължения и при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение. В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

Чл.27 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;

2. заплащане на разходите, необходими за поправката;

съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство  като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.28 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.27, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;

3. влага некачествени или неподходящи материали;

XI. ЕКСПЕРТИ

Чл. 29 (1)  За изпълнение на дейностите по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури екип от експерти, съгласно Списъка на инженерно-техническия състав, отговорен за изпълнение на поръчката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата, посочени в офертата му и в Списъка на инженерно-техническия състав, отговорен за изпълнение на поръчката, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи смяна на ключов експерт в следните случаи:

- при смърт на ключовия експерт;

- при невъзможност на ключовия експерт да изпълнява възложената му работа  повече от 1 (един) месец;

- при  лишаване на ключовия експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

- при осъждане на ключовия експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- при необходимост от замяна на ключовия експерт, поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- в случай, когато експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката, са подизпълнители се прилага разпоредбата на чл. 45а от ЗОП.

(4) В случаите по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни или по-добри от тези на заменения експерт.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата по ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай, че даден ключов експерт трябва да бъде заменен съгласно чл. 29, ал. 3 и е минал повече от 1 месец преди нов експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предложи приемлив вариант за компенсиране на временното отсъствие на експерт.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 30. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидимо и/или непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7- дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

Чл. 31. Наличието на непреодолима сила подлежи на потвърждаване от съответен компетентен орган.

Чл. 32. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 33.  Когато непреодолимата сила продължи повече от 45 дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен, като отношенията между двете страни се уреждат по реда на чл. 22 от договора.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Страните се задължават да действат добросъвестно и изключително в интерес на постигането на целите на договора.

Чл. 35. (1) Всички спорове по настоящия договор се решават от страните с подписване на писмени споразумения между тях.

(2) В случаи, че не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между страните по настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора, се решават в съответствие със действащото законодателство на Република България.

Чл. 36. Страните са задължени да опазват професионалните, служебни и търговски тайни на всяка от тях, станали им известни във връзка с изпълнението на договорните условия.

Чл. 37. Неразделна част от договора са приложенията, упоменати в него:

Приложение № 1  към договора – „Техническо спецификация”.

Приложение № 2 към договора – “Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”.

Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха и подписаха в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………..                                         ………………………………..

/…………………..../  					/ ………………………… /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................................               ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................................