УТВЪРЖДАВАМ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

СЪГЛАСУВАНО:                                                 СЪГЛАСУВАНО:

КОМИСАР ДИМИТЪР ПАВЛОВ                     ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН – РУСЕ                    И.Д. ДИРЕKТОР НА РИОСВ - РУСЕ

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН

ЗА  ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕТО НА ОПАСНИ

ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НА

ПЛОЩАДКАТА НА БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА

ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ

2017

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план за действие при възникване на промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества и смеси на територията на промишлена зона с адрес гр.Русе, бул. „Тутракан” 100  се изготвя на основание чл. 9 ал.1 и  ал.2 и във връзка с чл. 65, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия и чл. 18, ал.1 от „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях“. Планът е неразделна част от Плана за защита при бедствия на Община Русе - Част „Промишлени аварии”.

Основната цел на плана е защитата на живота и здравето на населението на гр. Мартен, с.Сандрово, източните жилищни квартали на гр.Русе, работещите в Източна промишлена зона и на територията на бившия КТМ, опазване на околната среда и имуществото при възникване на промишлени аварии с отделяне на опасни и токсични  химически вещества и смеси. Основна задача е набелязване на превантивни мерки за предотвратяването и/или намаляване на неблагоприятните последици в резултат от промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни химически вещества (ОХВ), организиране и координиране на  дейностите  по защитата и ликвидиране последиците от авария - оказване помощ на пострадалите, ресурсно осигуряване, взаимодействие и взаимопомощ между фирмите, намиращи се на адрес гр.Русе, бул. „Тутракан” 100, възстановяване на засегнатите райони, ликвидиране на последствията  за работещите, населението и околната среда.

Същност на бедствието

"Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда.

Промишлените аварии обикновено са съпроводени с  взрив, възникване на пожар,  разрушаване и повреда на имущество и реална опасност за живота или здравето на хора, животни, замърсяване с ОХВ  на околната среда – въздуха и водата на големи райони.

Опасни химически вещества са всички вещества, които при определени условия и концентрация предизвикват вредно въздействие върху нормалната жизнена дейност на хора, животни и растения.

Много от органичните химически суровини и продукти не са токсични, но при запалване горят непълно, в резултат на което се получават токсични газове.

Парите на много от химичните вещества и смеси, ползващи се в промишлеността,  при смесването с въздуха образуват експлозивни смеси. Експлозиите водят до разрушения, загуба на материални ценности, наранявания и смърт на хора.

Съгласно чл. 2 от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, опасни химични вещества и смеси са тези, които при попадане в околната среда представляват или могат да представляват веднага или след време опасност за един или повече от компонентите на околната среда и които се класифицират в една или повече от следните категории:  експлозивни;  оксидиращи;  изключително запалими;  лесно запалими; запалими;  силно токсични; токсични; вредни; корозивни;  дразнещи; сенсибилизиращи; канцерогенни;  токсични за репродукцията;  мутагенни;

Информация за обектите,  намиращи се на адрес гр.Русе, бул. „Тутракан” 100

На територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене с адрес гр.Русе, бул. “Тутракан” № 100 развиват дейност над 30 фирми. По големите от тях са дадени в Приложение №1.

Дейността на 9 фирми, осъществявана в 12 подобекти представлява опасност за възникване на бедствие и попада под обхвата на чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Шест от фирмите са с класификация съгласно ЗООС - три от операторите като обекти  с висок рисков потенциал (ВРП) и три като обекти с нисък рисков потенциа (НРП):

| № | Търговско дружество (ЮЛ) | Класификация по ЗООС | Наименование на обект | Предмет на дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Булмаркет ДМ” ООД | ВРП | Терминал за съхранение на втечнен природен газ (LNG) - невъведен в експлоатация | Съхранение в криогенни резервоари и търговия на втечнен природен газ |
| 2 | “Инса порт” ООД | НРП | База за съхранение и търговия с нефтопродукти | Съхранение на дизелови горива |
| 3 | “Лукойл България” ЕООД | ВРП | Пласментно-снабдителна база (ПСБ) 5.1. Складово стопанство за пропан-бутан и светли горива; 5.2. ЖП-разтоварище за пропан-бутан и светли горива | Товарене, разтоварване, съхранение и експедиция на моторни горива (газ пропан – бутан, бензин, дизелово гориво) |
| 4 | „Оберьостерайхише” ЕООД | без класификация | Производствено предприятие | Производство на биодизел и глицерин (чист и технически) |
| 5 | „Олео Протеин” ЕООД | без класификация | Производствено предприятие | Производство на сурово растително масло, суровина за биодизел |
| 6 | “Порт Булмаркет” ЕАД | без класификация | 8.1. Пристанищен терминал за опасни товари - светли и газообразни горива и ОХВ - плаваща претоварна установка 8.2. ЖП-разтоварище за пропан-бутан - невъведено в експлоатация | Извършване на пристанищни дейности по товарене, разтоварване, експедиция на светли горива, пропан бутан, ОХВС (разредители, метанол), биодизел, мазут |
| 7 | “Полисан” ООД | НРП | Производствено предприятие | Производство на битуми, битумни производни и производство на тъмни нефтопродукти |
| 8 | “Ромпетрол България” АД - | НРП | Пристанищен терминал и складова база за светли нефтопродукти | пристанищни дейности, търговия и съхранение на светли горива |
| 9 | “Фибран България”АД | ВРП | Производствено предприятие | Производство и съхранение на изолационни материали (фибран) |

При възникване на авария в някой от тези обекти се формират три зони на поражение:

Първа зона  - зона на висока смъртност -Тази зона е разположена непосредствено до точката на изпускане на опасното вещество, като в нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди.

Втора зона – зона на сериозни поражения.- Макар че смъртни случаи може да се очакват и в тази зона, в нея предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди. В сравнение с първа зона , осигуряването на първа помощ е с по нисък приоритет.

Трета зона – зона на особено внимание - зоната, където се очакват по слаби неблагоприятни ефекти, предимно при уязвими или предразположени  индивиди /малки деца, асматици, възрастни хора и т.н./. Тази зона която е по голяма от втората зона не се изчислява директно, а се определя, чрез анализ на прилежащата територия и обекти.

Разгледаните  по долу анализи и оценки на риска от възникване на промишлени аварии са извадки от Аварийните планове, Докладите за безопасност и/или Докладите за политиките за предотвратяване на големи аварии на всеки отделен обект. Обхванати са всички обекти с висок и нисък рисков потенциал и обекти непопадащи в класификацията по чл. 103 от ЗООС, които могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и ефекта на доминото.

„Булмаркет ДМ” ООД

ТЕРМИНАЛ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ

Обектът е разположен на територията на бивш комбинат КТМ гр.Русе на брега на река Дунав. Площадката,  на която е изграден „Терминал за втечнен природен газ” е с площ 1000 кв.м., част от УПИ XLIX по плана на бившето ТМ АД Русе, собственост на „Булмаркет ДМ” ООД, с обща площ 6550,42 кв.м. и класифициран с висок рисков потенциал по реда на чл.103, ал.1 от ЗООС.

На север площадката граничи с р.Дунав; на североизток граничи със складово стопанство и нефтоналивен терминал - Арбис за горива на „Ромпетрол – България“ АД, обект,  класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал по реда на чл. 103, ал.1 от ЗООС; на югозапад граничи с пристанищен терминал за опасни товари (нефтопродукти, течни химикали, пропан.бутан, биодизел и растителни масла) на „Порт Булмаркет” ЕАД  - две пристанищни места – понтон 1 и понтон 2; На юг от площадката, на около 100 м е разположено ЖП-разтоварище за пропан – бутан и светли горива, собственост на „Лукойл България“ ЕООД - обект, класифицирана с „висок рисков потенцил” по реда на чл.103, ал.1 от ЗООС.

В югозападна посока, на около 130 м се намира подземно складово стопанство за хексан ( 2 броя, с обем 58 м3 всеки) и пропан-бутан,  собственост на „Олео Протеин” ЕООД

I. Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

Терминалът за втечнен природен газ (LNG) включва следните обособени позиции – разтоварване от танкери, съхраняване на LNG в криогенни резервоари, товарене на автоцистерни за дистрибуция в страната  и бункероване на речни плавателни съдове, използващи като гориво втечнен природен газ.

Мощностите, които са на теритoрията на терминала, позволяват да се съхранява максимално количество от втечнен природен  газ  в четири резервоара по 250 м3. Общото количество втечнен природен  газ, който ще се съхранява на площадката класифицира обектът като предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.

2.  Технологични съоръжения:

Складово стопанство

Общата вместимост на складовото стопанство за втечнен природен газ (LNG) е 1000 куб.м (353,6 тона), като се предвижда LNG да се съхранява в 4 броя резервоари от по 250  куб.м. Резервоарите са с размери - диаметър 4 100 мм и височина с опората 29 280 мм и са разположени в един ред, успоредно на брега. Резервоарите за LNG са  разположени в стоманобетонна обваловка. Формата и габаритите на котлована е съобразена със ситуацията на терена. Обваловката е с височина 1100 мм с възможност да задържи обема от съдържанието на един резервоар (V=1,1Vрез). Резервоарите са специализирани за съхранение на втечнен природен газ – криогенни (ниски температури /-1620С/, атмосферно налягане /до 5bar/).

Корабно наливно - изливно устройство за LNG

Автоналивно устройство за LNG /авторазтоварище/

Помпени скитове

Азотна станция

В технологичната схема на терминала е включено, подаване на азот за запълване на линиите за „бойл оф газ”(BOG) при определени ситуации. Азот се използва и за други нужди, за продухване, свързани с операции при товаро-разтоварни работи, за първоначално охлаждане на резервоарите за охлаждане на тръбопроводите и др. Течен азот може да се използва и за втечняване на газовата фаза от LNG, когато авто-цистерната трябва да отпътува празна на обратния път.

3. Вид и количества на опасните вещества

Втечнен природен газ - LNG  (температура на втечняване - 161,6 °C при абсолютно налягане 1 bar). Втечненият природен газ е с плътност 430-470 кг/м3 в зависимост от температурата. Единица обем от течната фаза се равнява приблизително на 600 единици газ.

| Химично наименование | CAS № | ЕС № | Категория/и на опасност (R-фрази) | Физична форма на веществото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | състав |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Втечнен природен газ (LNG), криогенна течност с високо съдържание на метан | Втечнен природен газ (LNG), криогенна течност с високо съдържание на метан (88-98%) | 74-82-8 | 200-812-7 | DSD: F+; R12, CLP: Flam. Gas 1; H220, H281, | Криогенна течност |
|  | метан (88-98%) | 74-82-8 | 200-812-7 | DSD: F+; R12, Repr. Cat. 1; R61, Xn; R20-48/20 CLP: Flam. Gas 1; H220, Press. Gas; H280, Repr. 1A; H360 |  |
|  | Етан (1-5%) | 74-84-00 | 200-814-8 | H280, H220 |  |
|  | Азот (1-5%) | 7727-37-9 | 231-783-9 | H280 P410+403 P411 |  |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

- Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време.

- Разливи на LNG в ограничени количества.

- образуване на „локви” от втечнен природен газ, който се изпарява мигновено и се образува пожароопасен облак от пари, често под формата на аерозоли;

- криогенни изгаряния;

- преобръщане;

- задушаване

- при попадане на втечнен ПГ в течна среда се наблюдава т. нар. RPT феномен (бързо фазов преход), характеризиращ се с множество малки експлозии (наподобява попадането на вода в сгорещено олио)

- Пожари в съоръженията или при разливи – мигновен; с факелно горене; кълбовиден.

- изгаряния

- свръхналягане и импулс от експлозия на облак от пари;

- при плътни криогенни резервоари - В случай на срив на покрива на резервоара, размера на огъня съответства на средното контейнера (табл.1 от BS EN 1473)

След извършена количествена оценка на идентифицираните опасности като най-рискова ситуация е определена: Възникване на пожар при наличие на изтекъл втечнен природен газ и при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи.

В обекта са инсталирани следните видове техническо оборудване с цел ограничаване на последствията от голяма авария:

1. Техническо оборудване, предназначено да контролира нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрира и сигнализира настъпилите отклонения и да предизвика предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии;

- Резервоарите за съхранение на втечнен природен газ са криогенни двустенни съдове (ниски температури /-1620С/, атмосферно налягане /до 5bar/). Те са окомплектовани с необходимата спирателна арматура, нивомерни уредби, термометри, предпазни клапани, аварийни електромагнитни вентили и други съоръжения, необходими за нормалната им експлоатация, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

- за недопускане повишаване налягането в резервоарите е предвидена  система за извежданене от резервоарите на изпарения LNG - бойл оф газ” (BOG) чрез предпазни клапани и система за събиране и отвеждане на газовете.

- На територията на терминала е монтирана мълниезащитна система и заземителна система. Всички резеровари за съхранение се заземяват.

2. Техническо оборудване, чието предназначение е ликвидиране и намаляване на последствията от  възникнали аварии

- Противопожарна осигуреност

Водата за противопожарни  нужди в обекта се предвижда да се осигури от 2 броя ПП помпи /работна и резервна/ разположени на понтон №1 и понтон №2 /р.Дунав/. Предвидено е водоснабдяване за пожарогасене и охлаждане	на складовата база от високо напорни водопроводни мрежи. Предвидени са 5 бр. надземни ПХ DN150. За гасене и охлаждане резервоарите на терминала се предвижда пеногасителна инсталация с 2 бр. ПГ тип GT4, разположени в обваловката на резервоарите, полустабилна инсталация за охлаждане и пожарни кранове.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

С помощта на симулационната програма ALOHA (Aerial  Location of Hazardous Atmosphere),  предназначена за създаване на модели за определяне на опасността при пожар и експлозия, както и за дисперсия във въздуха на летливи вещества,  е извърршен анализ, като са подбрани два основни варианта на значими опасности на площадката за съхранение на втечнен природен газ (LNG) на ”БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД  : внезапен пожар и взрив на облак от пари и пожар с факелно горене .

- Моделиране на внезапен пожар и взрив на облак от пари

Направена е оценка на заплахата, ако има теч от  резервоар, при което се образуват  запалими  парни облаци. При възникване на  такава ситуация, може да се получи или внезапно горене или  експлозия на облак от  пари.

Входните данни и получените резултати са Изтичане  от отвор с дължина 10 см и ширина 3 см, във вертикален цилиндричен резервоар с височина 4 метра, 250 куб.метра (117 тона); Скорост на изпускане: 791 кг/min(осреднени за една минута или повече). Изпуснатия метан  образува локва, която се изпарява. Диаметъра на локвата е  25 метра.

Получават се две запалими зони. Червената зона представлява очакваната запалима област, където по някое време след началото на изтичането на метан  може да се получи пожар във факел или взрив на парния облак. ALOHA е изчислила, че червената зона ще се разшири на 46 метра по посока на вятъра. Жълтата зона :  226 метра представлява изчислената площ, където концентрацията на метан може да надвиши 10% от долната граница на запалване

- Моделиране на пожар с факелно горене

В резултат на аварийната ситуация - нарушаване целостта на резервоара, възниква пожар.

Получените зони на опасност показват, че в този случай съществува опасност за живота на работниците в радиус от 19 метра от източника. В радиус от 29 метра има опасност от 2-ра степен на изгаряния, а от 46 м – усещания за болезненост. Реална опасност съществува само за пребиваващите в близост до складовата база.

При всички сценарии на големи аварии, като главни последствия са откроени следните случаи

- Пожар в локва при директно запалване - силно изразена топлинна радиация, възможност за “домино “ ефект, разпространение във въздуха на продукти на непълно горене и деструкция.

- Експлозия или пожар в парен облак – забавено запалване при концентрации в газовия облак съответстващи на долната концентрационна граница на запалване.

От изготвените анализи може да се обобщи, че получените при анализа разстояния за възможни въздействия върху населението са малки. Опасните зони не излизат извън пределите на предприятието, не достигат до населените райони, при взрив от облак пари незначителни въздействия ще има върху съседните производствени площадки на „Ромпетрол-България” ЕАД и „Лукойл България” ЕАД.

Това означава, че при евентуална авария могат да бъдат засегнати предимно хората работещи на територията на терминала, броят на които зависи от времето, в което е станала аварията. Ниските стойности на честотите на проявяване на критичните събития и техните последици, показват ниската вероятност за тяхното настъпване при ниска големина на риска.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

На територията на терминала се проектира газоизвестителна, пожароизвестителна система с детектори за газ и пламък, обхващащи цялата зона на терминала. Системите са  снабдени със звукова и светлинна сигнализация

По време на крупна авария или бедствие, в зависимост от характера на кризисната ситуация, под ръководството на Председател ПОК /постоянна обектова комисия/, членове на ПОК и аварийната група за действие при авария  или друго определено лице, личният състав предприема съответните действия съгласно аварийния план. Председател ПОК е ръководителя на обекта.

В терминала за съхранение на втечнен природен газ работят около 4 човека. Техните работни места са на отделните подобекти – портиерно, помпени скитове,  автоналивни устройства за товарене на автоцистерни. Именно с тях ще се организират защитните и спасителни дейности. Те трябва да имат готовност за действие, опазвайки не само собствения си живот, но и този на клиентите, намиращи се в този момент на обекта.

Освен персоналът, на територията на обекта пребивават и шофьори на автоцистерни – най-много двама човека – на автоналивно устройство и при диспенсър за зареждане на автомобил. Ако обстановката позволява, същите може да се включат в спасителните и защитни дейности.

Корабните наливни устройства ще се управляват от екип на Порт Булмаркет – 2 човека.

Времето за реагиране зависи от естеството и размерите на аварията. Дежурните служители  започват незабавно изпълнението на аварийния план за ограничаване и ликвидиране на аварията и започват провеждането на СНАВР първоначално до пристигане на специализираните екипи.

Времето за реагиране -  за служителите на смяна – веднага. Време за събиране на ПОК и аварийната група - 20 мин.

„ИНСА ПОРТ” ООД

БАЗА ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА НЕФТОПРОДУКТИ

ОПЕРАТОР „ИНСА ОЙЛ” ЕООД

- Източници на рискове от дейността

Площадката на обекта е разположена в западния край на бившия „Комбинат за тежко машиностроене” г. Русе, в урегулиран поземлен имот УПИ ХХІХ по вътрешно-регулационния план на „Тежко машиностроене” АД на адрес: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. „Тутракан” №100. Най-близките жилищни райони на гр. Русе са на около 7 km югозападно от предприятието, на около 7 km югоизточно се намира с. Николово и на 3 km източно се намира най-близкото населено място гр. Мартен.

Обектът граничи както следва:

- На север – с жп-линия и брега на река Дунав

- На запад и на юг – с площадките на фирма “Полисан” АД, класифициран, като обект с “нисък рисков потенциал”

- На изток - с площадката на фирма “Фибран” ООД,  класифициран, като обект с “висок рисков потенциал”

1. Основни технологични процеси

Базата е класифицирана по ЗООС, като обект с “нисък рисков потенциал” и е предназначена  за приемане на петролни продукти, доставяни предимно с ж.п. и автоцистерни, възможност и чрез речен транспорт. Съхранение на петролните продукти. Експедиция на петролни продукти на ж.п. и автотранспорт. Прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е необходимо.

Обектът включва следните съоръжения: резервоарен парк; тръбопроводна мрежа; жп – разтоварище; автотоварище; пожарогасителна и охлаждаща система; канализационна система; административна сграда.

- Складово стопанство

Резервоарният парк  се състои от 7 броя резервоари с обща вместимост 7 650 м3, както следва: Р1, Р2, Р3, Р6 – 1 000 m3 , Р4, Р5 – 1 150 m3, Р7 – 1 350 m3.

Всички резервоари са ситуирани в обваловка от негорима стена и изчислени на хидравличен натиск на евентуалната разлята течност.

Тръбопроводната мрежа служи за транспортиране на продуктите от жп- цистерни до резервоарите и от резервоарите до автоцистерните за експедиция. Освен това чрез нея, при необходимост, продуктите могат да се прехвърлят от един резервоар в друг.

Разтоварището за жп - цистерни е открито, с циментирана площадка. Има 4 стоянки и може да се разтоварват едновременно до 4 броя цистерни, с обем от 60 до 80 m3.

Автотоварището разполага с две стоянки за едновременно пълнене на две автоцистерни. Представлява естакада с метална конструкция и покрив. Товаренето може да става от всеки от резервоарите. Има общо 4 броя помпи за товаро-разтоварна дейност.

За евентуално пожарогасене е изграден метален рулонен резервоар, с обем 500 m3 и противопожарна помпена станция от две помпи, намиращи се в съседен парцел УПИ ХХХІІ. Изградена е пожарогасителна инсталация, включваща стабилни пръстени за оросяване на горящ и съседни резервоари и инсталация за пеногасене на резервоарите. Водата за пожарогасене и охлаждане се осигурява от сондажен кладенец, собственост на „Полисан” АД.

За целта е изградена система за събиране и очистване на тези води преди отвеждането им в канализационната система.

2. Вид и количества на опасните вещества

Всички седем резервоара на територията на базата се използват за съхранение на дизелово гориво.

| Наименование | CAS № | EC № | R-фрази | Капацитет t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 68334-30-5 | 269-822-7 | R40; R51/53 | 6700 |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

Възможните технологични аварии, които могат да се случат на площадката на “ИНСА ПОРТ” ООД са свързани предимно с разлив на петролни продукти поради:

- Пробив и разрушаване на резервоарите за съхранение на петролни продукти вследствие динамични натоварвания, грешки в проектирането, грешка на оператора, земетресение, терористичен акт.

- При товаро-разтоварни работи на петролни продукти – поради пробив или разрушаване на автоцистерна на автоестакада, обръщане и разкъсване на жп-цистерна на жп-естакада, разкъсване на шлангове.

-  При транспортиране на петролни продукти е възможно изтичане от тръбопровод вследствие корозия, механично увреждане, земетресение или терористичен акт.

Последствията от технологичните аварии са последващо запалване, а при наличие на открит пламък или искра и пожар, замърсяване на околната среда.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

В близост до обекта няма населени места - най-близките такива - гр.Мартен и гр.Русе отстоят на разстояние от  3 и 7 км от площадката на предприятието. На север обектът граничи с жп-линия и брега на река Дунав; на запад и на юг – с площадките на фирма “Полисан” АД, на изток - с площадката на фирма “Фибран” ООД.

Възможните въздействия върху населението се свеждат до хората, работещи на територията на площадката в непосредствена близост до авариралата цистерна или резервоар, броят на които зависи от времето, в което е станала аварията.

Поради високата си пламна температура над 55оС (около 71оС) и температура на самовъзпламеняване дизелът трудно се запалва. Ниското налягане на парите при температура на околната среда намалява риска от припламване или образуване на експлозивна атмосфера. По тази причина най-вероятното събитие при разлив на тези горива ще бъде замърсяване на околната среда. По статистически данни честотата на проявяване  на това събитие е по-висока от тази на директното им запалване. В случай на пожар на площадката съществува известна възможност за запалване и домино ефект.

При горенето на дизеловото гориво биха се получили токсични газове, които в зависимост от посоката и силата на вятъра вероятно биха достигнали най-близкото населено място- гр.Мартен, отстоящо на около 3 км.

В аварийния план е извършен анализ и оценка на риска от възникване на аварии. От направения анализ е установено, че разстоянието, на което може да се очаква вредно въздействие върху хора при разрушаване на резервоарите за съхранение на дизелово гориво е 47 m, което означава, че в случай на авария ще бъдат засегнати работниците, намиращи се на площадката и евентуално на съседните  площадки на „Полисан” АД и „Фибран България” АД.

В случаите с разрушаване на тръбопроводи или цистерни, разстоянията са по-малки – съответно 28 m, 25 m и 30 m. Тъй като най-близкото населено място е на разстояние над 2000 метра, в този случай вероятността за авария с вредно въздействие върху населението е малка.

Очевидно е, че вредното действие на пари от разлято дизелово гориво ще се проявява само в непосредствена близост до разливите  от 25 до 47 метра и то само върху хората намиращи се в момента там.

При разливане на дизелово гориво в околната среда, същият претърпява редица процеси. По-леките компоненти се изпаряват. По-тежките компоненти имат по-малка тенденция за изпарение във въздуха. Те се адсорбират върху почвата и утайките. Разлятото по време на разтоворване на жп-естакада дизелово гориво се събира по изработен за целта канал в специална шахта от където горивото се изсмуква с помпа и се прибира в резервоарите за мазут. При нормален режим на работа “ИНСА ПОРТ” не замърсява повърхностните води. При големи разливи обаче е възможно попадане на нефтопродукти в подпочвените води и от там в р.Дунав.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

За провеждане на СНАВР в обекта е създаден Координационен щаб и обектови аварийно-спасителни групи. Осигурен е резерв от материални средства: индивидуални средства за защита и противопожарни средства, както следва:

Щабът за координация на “ИНСА ПОРТ” ЕООД организира и ръководи  спасителните и аварийно-възстановителни работи при природни бедствия  и технологични аварии, възникнали на територията на фирмата, създавайки предварителна групировка от сили, средства и организация за своевременното им привеждане в готовност да проведат в кратки срокове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на поражения, да осигурят необходимата защита на работниците, служителите, населението, материалните и културни ценности, създавайки условия за локализиране и пълно ликвидиране на последствията.

„ЛУКОЙЛ  БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА БАЗА „РУСЕ”

- Източници на рискове от дейността

## Пласментно-снабдителна База „Русе” (ПСБ - Русе), с оператор „ЛУКОЙЛ  България” ЕООД е разположена в източната част от територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ).

ПСБ  Русе е класифициран с висок рисков потенциал и има Разрешително за експлоатация с № 97/06.02.2008 г. по реда на чл.  104 от ЗООС с оператор „ЛУКОЙЛ –БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София. Същото е изменено с решение № 01-97/02.07.2015 г.

ПСБ Русе се състои от три подобекта - две складови стопанства и едно жп-радтоварище за пропан-бутан и светли горива. В обектите на ПСБ Русе се извършва дейности  по разтоварване, съхранение и експедиция на моторни горива (пропан-бутан, бензин и дизелово гориво).

1. Оснони технологични процеси

## Дейността на „Лукойл България” ЕООД  се осъществява в четири обособени обекта (площадки), с обща площ на 48698 м². В обектите на ПСБ Русе се извършва дейности  по разтоварване, съхранение и експедиция на моторни горива (пропан-бутан, бензин и дизелово гориво):

## -  складово стопанство за съхранение на втечнен пропан-бутан и светли горива - УПИ VІ с площ от 14 136 м²; - съхранение и експедиция на пропан-бутан, светли горива и биоетанол

## На  територията на складовото стопанство са разположени  10 бр. хоризонтални, цилиндрични, подземни резервоара за пропан-бутан с единичен обем 200 м³ (общ обем 2000 м³); 4 бр.  рулонни, надземни резервоара за светли горива с единичен обем 1000 м³, разположени в обща обваловка; инсталация за товарене на автоцистерни и помпена станция към нея; инсталация за регенериране на леснолетливи органични съединения (ЛОС); трафопост; помпена станция за пропан-бутан; операторен пункт, обслужваща сграда; електронен автокантар (60 т); помпена станция и резервоари за вода с обем 600 м³ за противопожарни нужди; подземен резервоар 180 м³  за  биоетанол и два подземни резервоара за биодизел 2 бр.х 22 м³.

## - складово стопанство за съхранение на втечнен пропан-бутан, УПИ ХІІІ - 6842 м² - консервирано и нефункциониращо към момента;

## - жп-разтоварище – два коловоза с 4 пункта за разтоварване/товарене на пропан-бутан и един коловоз с 5 пункта за разтоварване на пропан-бутан и светли горива - УПИ VІІ с площ от 8606 м²;

- монолитна комплексно-обслужваща сграда предназначена за офиси на административно-управленческия състав на базата, както и за сервизни и складови помещения УПИ ХІV - със застроена площ от 2880 м²;

За осъществяване на дейността си  ПСБ „Лукойл Русе” ползва по договорни отношения работно място на плаваща претоварна установка за пропан-бутан и светли горива, собственост на  „Булмаркет ДМ” ООД.

На територията на базата работят 39  човека, административен и изпълнителски персонал.

3. Вид и количества на опасните вещества

| Химично наименование | CAS № | EC № | Категория на опасност R и S фрази | Проектен капацитет m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гориво за дизелови двигатели | 68334-30-5 | 269-822-7 | Carc. Cat. 3; R10, N; R 51/53; R 40 R 20/65, R38, T, S: 53-45 S 2, S36/37 | 3000 m3 |
| Бензин автомобилен | 86290-81-5 | 289-220-8 | Carc. Cat.* 2 R12, R45,N,R51/53, R45, R 46, R65,R62/63, R38, R67, Xn*S: (2-) 36/37 S53,S45 | 1000 m3 |
| Втечнен пропан-бутан | 74-98-6 | 200-827-9 | Cat 0, F+, R 12, S2 - S9 – S16 | 2600 m3 |
| Биоетанол | 64-17-5 | 200-578-6 | Cat 7b, 7; Xi R11; S2/7/16 | 180 m3 |

II. Вероятни авариийни ситуации, причини за възникването им,  последствия и начини за ликвидирането им

- Пробив или разрушаване на резервоар за съхраняване на пропан-бутан /светли горива/ и изпарение вследствие на повишаване на налягането, неизправност на техниката и КИП оборудването, динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, пожар в непосредствена близост, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия.

Опасните събития, които могат да последват при изтичане на пропан-бутан от резервоара за съхраняване и са взети под внимание при количествената оценка на риска са: Експлозия на изкипяваща течност (BLEVE); Мигновен пожар; Експлозия на парогазов облак;     Замърсяване на околната среда;

- Разкъсване на гъвкав шланг, сблъсък или дерайлиране на жп-цистерни, водещи до разхерметизирането им и експлозивно изпарение или изтичане на 87 m3 (41 т.) пропан-бутан при товаро-разтоварните дейности вследствие на неизправна техника, износени или дефектни шлангове, незастопорена цистерна, човешка грешка, злоумишлени действия, при което е изтичане на втечнен или газообразен пропан-бутан, изпаряване и евентуално запалване на парния облак, замърсяване на околната среда, експлозия на изкипяваща течност (BLEVE), огнено кълбо, експлозия на парогазов облак, мигновен пожар и термично замърсяване на околната среда, запалване или разрушаване на съседни съоръжения поради пораженията от ударната вълна и голямата термична радиация. Тъй като пожарът е комплексен феномен, пълна картина на продуктите на горене е невъзможно да се направи;

- Пробив и пожар на авто- или жп-цистерна на авто- или жп-товарище поради неизправна техника, човешка грешка или терористичен акт с възможности за възникване на пожар и експлозия на цистерната, BLEVE, разлив на голямо количество пропан бутан изпарение, мигновен пожар или експлозия. По-тежките от въздуха пари на пропан-бутана могат да се задържат в приземния слой на ограничени не добре вентилирани пространства и да създадат условия за забавено запалване или експлозия с топлинно и опасно замърсяване на околната среда.

- Разкъсване на тръбопровод за транспорт на пропан-бутан, поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, при което експлозивно ще изкипи или изтече под налягане голямо количество втечнен пропан бутан, ще се изпари и при наличие на вторични източници на запалване аварията ще прерасне в мигновен пожар или експлозия. При това е възможно замърсяване на въздуха, домино ефект на съседни на тръбопровода съоръжения, материални щети и човешки жертви. При продължително изтичане от пукнатина е възможен струен пожар.

При възникване на пожари в обекти, намиращи се в близост с инсталации и съоръжения с повишена опасност и при запалване на самите инсталации и съдове под налягане, може да се стигне до значими последици. Възможното загазяване с втечнен газ пропан-бутан, който е силно възпламеним и при определена концентрация с въздуха образува взривна смес.Това може да доведе до взривяване на резервоари с гориво, което да е съпроводено с разрушения на сгради и съоръжения, човешки жертви, травми и интоксикация-всичко това води до много сложна и критична обстановка в обекта.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

1. Експлозия в резервоар за автомобилен бензин или дизелово гориво с капацитет 1000 m3, в който има "мъртъв" обем от около  50 ÷ 55 m3 остатъчно гориво.

През горещите летни месеци е възможно да се образува над течността лесно възпламеняема гориво-въздушна смес, която да доведе до условия за образуване на "огнено" кълбо. На базата на получените математически  резултати,  може да се направи следното заключение:

Когато резервоарът е запълнен с автомобилен бензин или дизелово гориво само до мъртвия остатък, получените резултати за диаметъра на огненото кълбо са dok,1 22,81  [m] и dok,2 = 52,92  [m]. Следователно размерът на огненото кълбо в зависимост от парния натиск на автомобилния бензин и дизелово гориво ще вариира между 20 и 50 м.  Периметърът на зоната с 100 % смъртност ще бъде около 120 метра, а на нараняване – около 200 метра. На долната схема е изобразен периметърът на зоните “100 % смъртност” – в червен цвят

При моделиране по модела  ARCHIE резултатите за размера на огненото кълбо и периметъра на зоната на поражение са :

| Параметър | Големина |
| --- | --- |
| Максимален диаметър на "огненото" кълбо, m | 53,93 |
| Максималнa височина на "огненото" кълбо, m | 87,59 |
| Времетраене, s | 23.5 |
| Радиус на зоната на 100 % смъртност, m | 120 |
| Радиус на зоната на нараняване, m | 205 |

2. Изтичане на бензин в котлована на резервоар, запълнен с автомобилен бензин или дизелово гориво с капацитет 1000 m3 и последващо възникване на пожар от "локва". Площ на горящата "локва": (2400 m2):

| Параметър | Големина |
| --- | --- |
| Радиус на горящата "локва", m | 27.6 |
| Височина на пламъка, m | 49.4 |
| Радиус на зоната на 100 % смъртност, m | 46.0 |
| Радиус на зоната на нараняване, m | 65.8 |

Получените симулационни резултати (червеният контур) показват, че основните поражения ще бъдат върху 4-те резервоара с вместимост от 1000 m3. Причината за това е общият котлован на тази група резервоари.  Това увеличава и общата зона на поражение.

3. Наличието на две групи от резервоари за светли горива – на самата ПСБ Русе на „Лукойл България” ЕООД и на съседната фирма „Ромпетрол България”, която на площадката си има 2 резервоара по 400 м3, 1 резервоар по 1000 м3, 1 резервоар  по 2000 м3, всичките за дизелово гориво, и един резервоар по 2000 м3 за бензин прави възможен сценарий за домино ефект, а именно разлив на светли горива и последващ пожар в локва.

Симулиране на последствия от едновременен пожар в разлив (“локва”) в ПСБ „Русе” на „Лукойл България” ЕООД и базата на „Ромпетрол България”

Стойности на входните параметри за 2 резервоара по 400 м3, 1 резервоар по 1000 м3, 1 резервоар  по 2000 м3, всичките за дизелово гориво, и един резервоар по 2000 м3 за бензин на Ромпетрол България

| Параметри | Дименсия | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Радиус на горящия разлив (“локва”) | m | 31 |
| Височина на пламъка | m | 93 |
| Радиус на зоната на фаталност | m | 92 |
| Радиус на зоната на нараняване | m | 132 |

### Стойностите на представените в горната таблица данни показват, че основните поражения ще бъдат съсредоточени на територията на Базата на Ромпетрол България, като радиусът на зоната на фаталност е 92 m, а на зоната на нараняване е 132 m.

Стойности на входните параметри за 4 броя резервоари за светли горива на ПСБ „Русе” на „Лукойл България” ЕООД

| Параметри | Дименсия | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Радиус на горящия разлив (“локва”) | m | 28 |
| Височина на пламъка | m | 89 |
| Радиус на зоната на фаталност | m | 83 |
| Радиус на зоната на нараняване | m | 118 |

Стойностите на представените в Таблицата  данни показват, че основните поражения ще бъдат съсредоточени на територията на базата на  „Лукойл България” ЕООД, като радиусът на зоната на фаталност е 83 m, а на зоната на нараняване е 118 m.

Близостта на резервоари с втечнен газ пропан-бутан изисква обаче много бързи действия, за да не прерасне сценарият пожар в “локва” в един от гореописаните сценарии с изтичане на ВВГ.

На долната фигура е дадено графично изображение на зоните на фаталност и нараняване при домино ефект с пожар в локва в ПСБ „Русе” на „Лукойл България” ЕООД и базата на Ромпетрол България.

4.  Разкъсване на резервоар за етанол с вместимост 180 м3 и последваща експлозия под формата на огнено кълбо:  Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт резервоарът с етанола силно се нагрява, образува се газова фаза с високо налягане, което води до разкъсване на кожуха на резервоара. Изригващата смес от течност и газ образува с атмосферния въздух лесно възпламеняема гориво-въздушна смес, която се запалва от случайна искра или огън и това довежда до образуване на "огнено" кълбо.

Симулационна програма ALOHA определя, че първо в продължение на 17 сек.ще се образува на "огнено" кълбо с диаметър 289 м. и след това етанолът ще доизгори в горяща локва с диаметър 2м. , в продължение на 2 мин. с пламък висок 3 м.

Информация за големината на "огненото" кълбо

Контурът на възможно настъпване на смърт при експозиция в продължение на 60 sec. (червен цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (10.0 kW/m2): Радиус на зоната: 523 m

Контурът на възможно настъпване на изгаряния от ІІ степен при експозиция в продължение на 60 sec. (оранжев цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (5.0 kW/m2): Радиус на зоната: 747 m

Контурът на възможно причиняване на болки при експозиция в продължение на 60 sec. (жълт цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (2.0 kW/m2): Радиус на зоната: 1,2 km

5. Термична радиация от "огнено" кълбо при разрушаване на резервоар за ГПБ с вместимост 100 м3

Получените симулационни резултати са представени в Таблицата. Както се вижда от представените данни, при максимално допустимата степен на запълване на резервоара (85 % от капацитета му), масата на ВВГ в него е 45050 kg. При възникване на инцидент с образуване на “огнено” кълбо това количество на ВВГ определя зона на фаталност с радиус 284 m, a радиусът на зоната на нараняване е около 548 m. Максималният диаметър на “огненото” кълбо е 225 m. Тази стойност определя големината на зоната на т. нар. “домино” ефект, в която попадат другите резервоари за ВВГ с вместимост 100 м3. С други думи последствията от авария с резервоар с вместимост 100 м3 могат да бъдат катастрофални за площадката на базата, защото в групата от резервоарите за ВВГ в непосредствена близост се намират 6 броя такива резервоари и още 4 броя с вместимост 200 м3. Естествено, трябва да се отбележи, че вероятността за възникване на подобна катастрофална авария при нормална екслоатация на технологичните съоръжения е нищожно малка. Това особено важи са случаите на подземни резервоари. Тя може да бъде резултат единствено от злоумишлени действия или от терористичен акт.

Таблица. Симулационни резултати за параметрите на "огненото" кълбо

| Маса на ВВГ в резервоара, kg | Параметри на "огненото" кълбо |
| --- | --- |
|  | Max диаметър на огненото кълбо, m | Max височина на огненото кълбо, m | Времетраене, s | Радиус на зоната на фаталност, m | Радиус на зоната на нараняване, m |
| 45 050 | 100 % | 225 | 370 | 15.3 | 284 | 548 |
| 33 787.5 | 75 % | 205 | 336 | 14.6 | 241 | 472 |
| 22525 | 50 % | 177 | 294 | 13.6 | 192 | 382 |
| 11262.5 | 25 % | 142 | 233 | 12.1 | 130 | 266 |

6. Термична радиация от "огнено" кълбо при разрушаване на резервоар с вместимост 200 м3

Получените симулационни резултати са представени в Таблицата.

| Маса на ВВГ в резервоара, kg | Параметри на "огненото" кълбо |
| --- | --- |
|  | Max диаметър на огненото кълбо, m | Max височина на огненото кълбо, m | Времетраене, s | Радиус на зоната на фаталност, m | Радиус на зоната на нараняване, m |
| 90100 | 100 % | 283 | 466 | 17.2 | 418 | 785 |

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Обектът разполага със специализирана апаратура – Локална автоматизирана система за оповестяване работещите на обекта, съседните обекти и населението в близкия квартал на гр. Мартен. ЛАСО е интегрирана към Областния контролен възел, част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване /НСПОР/, изградена през 2014г.

Монтирани са крайни сиренни устройства на пилони, които са разположени както следва: Върху покрив Централен офис; Върху Покрив на търговски офис; Върху Покрив на битово помещение на ЖП разтоварище; На кейовата стена на понтона.

Периодично през годината в обекта се провеждат тренировки по проиграване на Аварийния план и обучение на служителите за защита при бедствия, в т.ч. и за използване на ИСЗ.

По време на крупна авария или бедствие,  в зависимост от характера на кризисната ситуация, под ръководството на ръководителя на щаба и аварийните групи за действие при авария, личният състав предприема съответните действия съгласно вътрешния авариен план. Дежурните поставят ИСЗ и предприемат действия по извеждане на всички хора от района на аварията, който може да бъде потенциално опасен. Отцепва се и се обезопасява мястото на аварията. Извеждат се пострадалите и им се оказва долекарска помощ.

Ръководителят на аварийните групи следи непрекъснато развитието на ситуацията и предприема незабавни мерки за отдалечаване и укриване на работещите при опасност от изкипявания на горими течности и експлозии на цистерни.

Предприемат се действия по отстраняване на материалните фактори, които представляват риск – стърчащи елементи, възли, детайли или други части на конструкцията, които има риск допълнително да се срутят, саморазрушат или представляват някаква опасност.

При извършването на обезопасителни мероприятия са ангажирани подготвени работници от щаба, които са снабдени с необходимата защитна екипировка и подходящи за целта оръдия на труда и ръчни инструменти;

При използване на тежка механизация за отстраняване на последствията от аварията се осигурява необходимия периметър за маневриране. Определят се и сигналисти, които да контролират за безопасността на спасителните дейности.

При възникване на опасност от вторични рухвания и пропадане, се търси съдействие от специализирани органи и служби.

1.Средствата, свързани с изпълнението на предвидените инженерно-технически мерки по линия на превенцията и по линия на готовността за извършване на СНАВР в базата се осигуряват от работодателя съгласно изискванията на нормативната база.

2. Сили за провеждане на аварийно спасителни работи в ПСБ Русе - ръководен екип  3 човека, аварийни екипи – 27 човека

Времето за реагиране зависи от естеството и размерите на аварията. Дежурните служители  започват незабавно изпълнението на аварийния план за ограничаване и ликвидиране на аварията и започват провеждането на СНАВР. Независимо от оценката им за големината на аварията, задължително уведомяват компетентните органи, съгласно приложената схема и искат помощ чрез ОЦ към РД ПБЗН - Русе.

Времето за реагиране -  за служителите на смяна – веднага. Време за събиране на аварийните групи - 20 мин.

„ПОЛИСАН’АД

„Полисан" АД се намира в западната част на територията на бившето „Тежко машиностроене" АД. До площадката има изградена ЖП линия и асфалтов път. Площадката на дружеството граничи както следва: на изток с „Фибран-България" ООД; на запад с  обекти на „Интерком груп" АД и  „Булмаркет" АД; на север с „Инса Порт" ООД и брега на р. Дунав; на юг с „Юпитер стомана" АД и сервитута на второкласен път Русе-Силистра. Най-близко разположените жилищни сгради са на с. Мартен, отстоящи на около 2 км източно.

Предприятието е класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал”. Предмет на дейност на дружеството е производство на битуми, битумни производни /битумни емулсии, разредени битуми и др./ и производство на тъмни нефтопродукти – котелно гориво, тежко гориво и газьол. Дейността на „Полисан" АД е структурирана в следните обособени участъци:  Инсталация за производство на гудрон; Инсталация за производство на битум;  Инсталация за производство на рулонни материали.

I. Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

Вакуумна дестилация на суровината (котелни горива, получени от атмосферна дестилация на нефт, тежки нефтове).

Участък окисление на гудрон

Участък за производство на битумна емулсия

Участък за битумен мастик и разфасовка

Участък за производство на асфалт лак

Инсталация за производство на рулонни материали

Котелна инсталация за производство на пара с мощност 1.8 МW

2. Складово стопанство

Складовата база на „ПОЛИСАН“ АД е предназначена за съхранение и експедиция на суровини и продукти от производството.

Капацитет и предназначение на резервоарите на производствената и складова площадка  на „ПОЛИСАН“ АД

| Суровина/продукт | Брой резервоари | Общ капацитет m3 |
| --- | --- | --- |
| Промишлен газьол/ дизелово гориво | 13резервоари 3 х 480 m3 2 х 64 m3 1 х 58 m3 | с обем: 5 х 55 m3 1 х 44 m3 1 х 10 m3 | 1956 |
| Котелно гориво | 15 резервоара 1 х 1400 m3 3 х 1000 m3 2 х 700 m3 2 х 500 m3 | с обем: 2 х 400 m3 3 х 200 m3 1 х 197 m3 1 х 190 m3 | 8587 |
| Битум | 15 резервоара 2 х 390 m3 2 х 105 m3 | с обем: 3 х 55 m3 1 х 49 m3 | 1204 |
| Битумна емулсия | 1 х 28 m3 |  | 28 |
| Нефт | 1 х 200 m3 |  | 200 |
| Минерален терпентин | 2 резервоара 1 х 50 m3 | с обем: 1 х 14 m3 | 64 |
| Маслени фракции | 1 х 48 m3 |  | 48 |
| Асфалт лак | 1 х 10 m3 |  | 10 |
| Метанол | 1 х 50 m3 |  | 50 |

Резервоарите за течни нефтопродукти са стоманени, с конусовиден неподвижен покрив, произведени са по рулонен метод. Всички са надземни с изключение на резервоар R11 за съхранение на метанол.

Тръбопроводите са от стоманени безшевни тръби, положени на естакади.

Естакадата  за жп-цистерни е открито, с циментирана площадка, по цялата дължина на която минава канал за събиране на евентуалните разливи. Разлятото гориво се събира в шахта, откъдето чрез помпа се вкарва в резервоар.

Автоестакадите са бетонирани покрити площадки. Разтоварването се извършва чрез присъединител шланг Пълненето на цистерните на цистерните се извършва през горните люкове. Представлява естакада с метална конструкция и покрив.

Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват могат да се обединят в  следните направления:

- Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време.

- Разливи на нефтопродукти в ограничени количества.

- Пожари в съоръженията (поради нарушения в технологичния режим) при разливи (в обваловките, канавките на товаро-разтоварните естакади).

- Замърсяване на околната среда в една или друга степен, причинено от малки или големи разливи на дизелово гориво и мазут, получени поради някой от по-горе изброените вече откази. Замърсяване на атмосферния въздух може да се получи  при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.

3. Вид и количества на опасните вещества

| Наименование на опасното химично вещество | Код по ООН | CAS № | Начин на съхранение | Капацитет кг. , л. , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефт | 1267 | 8002-05-9 | 1 бр. резервоари | 200 м3 |
| Гудрон | 3082 | 68955-27-1 | 3 бр. резервоари | 135 м3 |
| Битум | 3257 | 64742-93-4 | 8 бр. резервоари | 1204 м3 |
| Котелно гориво | 1268 | 64741-80-6 | 15 бр. резервоари | 8587 м3 |
| Дизелово гориво/ Промишлен газьол | 1202 | 68334-30-5 | 13 бр. резервоар | 1956 м3 |
| Асфалт лак | 3257 | 68783-13-I | 1 бр. резервоар | 10 м3 |
| Минерален терпентин | 1268 | 64742-88-7 | 2 бр. резервоар | 64 м3 |
| Метанол | 1230 | 67-56-1 | 1 бр. резервоар | 50 м3 |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

Големи аварии, които могат да възникнат на площадката на „ПОЛИСАН“ АД:

- Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на дизелово гориво вследствие на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането. Възможно е мигновено изтичане до 480 m3 дизелово гориво при пълно разрушаване или продължително изтичане от пробива с образуване на разлив в обваловката и евентуално запалване.

- Пробив или разрушаване на автоцистерна с дизелово гориво на автоестакада при товаро-разтоварна дейност поради неизправна техника, човешка грешка или терористичен акт с възможности за възникване на разлив (до 16 t) замърсяване на околната среда и евентуален пожар в локва. По-тежките от въздуха пари на дизела, макар и трудно изпаряващ се, могат да се задържат в приземния слой на ограничени, не добре вентилирани пространства и да създадат условия за токсично замърсяване на компонентите на околната среда.

- Разкъсване на шланг на автоцистерна за дизелово гориво на автоестакада с възможност за изливане на дизелово гориво поради техническа неизправност, неправилно свързване, износен шланг, авария с друго превозно средство или човешка грешка. При това е възможно изпарение, запалване на разлива, замърсяване на въздуха, почвата и отточните води.

- Разкъсване на шланг и обръщане и разкъсване на цистерна с дизелово гориво на жп-естакада с възможност за разлив на 60 m3 дизел поради неизправна техника, дерайлиране на цистерната, износване, не добро застопоряване, грешка на оператора с възможности за разлив на големи количества дизел (до 50 t), при което е възможно изтичане в канавките, изпарение на по-леките компоненти, пожар в локва, замърсяване на почвата, подпочвените води.

- Пожар в резервоар за съхранение на дизелово гориво поради неизправност в гръмоотвода или външни въздействия – пожар в съседство, провеждане на ремонтни дейност, човешка грешка, злоумишлени действия, при което ще се получи силна топлинна радиация, възможност за запалване на съседни инсталации и “домино ефект”, емисия на дим, въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид и продукти на непълното горене.

- Изтичане от тръбопровод при транспортиране на дизелово гориво вследствие корозия, механично увреждане, земетресение или терористичен акт.  Създават се условия за разливи, пожари в локва, емисия на пари, които като по-тежки от въздуха остават в приземния слой, замърсяване на почвата, отточните води и атмосферата.

- Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на котелно гориво вследствие на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането. Възможно е мигновено изтичане до 1400 m3 котелно гориво при пълно разрушаване или продължително изтичане от пробива с образуване на разлив в обваловката и евентуално запалване.

При всички тези сценарии, по принцип, времето на разлива от авариралото оборудване зависи от времето, необходимо за неговото забелязване и спиране (т.е. от  организацията на процеса, броя на работещите, техните реакции), дебита на помпите, захранващи апаратите, размера на отворите и дължината на възможната за изолиране секция на спуканата тръба. Времето за изолиране пък зависи от разположението на аварийните кранове и адекватността на действие на операторите. При условия на стрес при авария е възможна и грешка на оператора при затваряне на крановете. В случай на пожар е възможна и повреда на аварийните кранове.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

1. Изтичане от резервоар на дизелово гориво, веществото не се запалва и образува разлив (локва), от повърхността на който (която) веществото се изпарява в околната среда.

От анализа е ясно, че последствията от тази авария са незначителни и няма да имат негативно влияние върху съседните производствени и складови площадки.

2.  Изтичане от резервоар на дизелово гориво, веществото се запалва и образува горящ разлив ( пожар на повърхността на локва)

Големина на опасните зони и последствия от пожар  на повърхността на разлив от дизелово гориво

| Зона на опасност | Интeнзивност на топлинната радиация, kW/m2 | Диаметър на зоната, m | Последствие за време 60 s |
| --- | --- | --- | --- |
| Червена | > 10.0 | 24 | Възможност за летален изход |
| Оранжева | > 5.0 | 34 | 2-ра степен на изгаряне |
| Жълта | > 2.0 | 53 | Болки |

Oт симулационните резултати  може да се направи изводът, че основните поражения от пожар на повърхността на разлив от дизелово гориво ще бъдат съсредоточени върху повърхността на производствената и складова площадка на „ПОЛИСАН“ АД.

3. Оценка на последствията от изтичане на минерален терпентин  от пробив в резервоар и последваща дисперсия

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПАСНАТА ЗОНА:

Червена зона: 39 m --- (4000 mg.m-3  = PAC-3)

Оранжева зона: 148 m --- (100 mg.m-3 = PAC-2)

Жълта: 148 m --- (100 mg.m-3  = PAC-1)

Както се вижда от получените симулационни резултати, опасната зона, ограничена от концентрация на парите на минералния терпентин 100 mg.m-3= PAC-1 = PAC-2, ще има дължина 148 m.  Tя ще обхване производствената и складова площадка на „ПОЛИСАН“ АД и складовата площадка на фирма АБ ГРУП.

4. Оценка на последствията от изтичане на минерален терпентин  от пробив в резервоар и последващ пожар от повърхността на  разлива

Химичното вещество изтича като течност и образува изпаряващ се разлив.    Диаметърът на разлива е 83 m.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПАСНАТА ЗОНА:

Червена зона:    23 m --- (10 kW.m-2 = потенциален летален изход за 60 s)

Оранжева зона: 33 m --- (  5 kW.m-2 = 2-ра степен на изгаряне за 60 s)

Жълта зона:       51 m --- (  2 kW.m-2 = болка от изгаряне за 60 s)

При всички сценарии на големи аварии, като главни последствия се открояват следните случаи:

- Пожар в локва при директно запалване: силно изразена топлинна радиация, възможност за (домино ефект(, смъртни случаи на площадката, разпространение на продукти на горенето във въздуха. Евентуалните пожари на дизеловото гориво и котелното гориво могат да окажат фатално влияние върху флората и фауната наоколо и да доведат до вторични пожари на прилежащите тревисти и горски насаждения. Тъй като наблизо няма животински и растителни видове с екологично значимост, които да бъдат директно засегнати от пожара, последствията от него нямат значим характер. Като се има предвид розата на ветровете и най-често повтарящите се посоки на вятъра факелът на димните  газовете, би трябвало да се насочва към с. Николово и гр. Русе, отстоящи на 7-8 km от предприятието. В случай на западни ветрове факелът на димните газове би се насочил към най близкото до площадката населено място – гр. Мартен с около 10 000 жители, разположено на около 3 km източно от производствената и складова площадка на „ПОЛИСАН“ АД. Отделящите се при пожарите димни газове обаче са с висока температура и височината на нарастване на факела на 1000 метра разстояние достига височина 2000 m, на която те вече се и разсейват в атмосферата, поради което те не биха могли да засегнат населените места.

- Токсично замърсяване на въздуха от разсейващите се пари на разлято дизелово гориво, при което са възможни поражения на хората намиращи се на съответните площадки.

При нормални условия на съхранение и употреба налягането на парите на дизеловите горива е твърде ниско за достигане на значителни концентрации. При по-високи температури е възможно образуване на парни облаци, които в ограничени пространства да се натрупват и да въздействат върху дихателната система, централната нервна система и да доведат до загуба на съзнание.

Най-общо отделящите се при горенето на дизелови горива газове могат да съдържат полициклични ароматни въглеводороди, сяра, въглероден оксид и диоксид, сажди, серни и азотни оксиди.

- Замърсяване на почва, надземни и подземни води от разлято дизелово гориво и котелно гориво.

При разливане на дизелово и котелно гориво в околната среда те претърпяват редица процеси. По-леките компоненти се изпаряват. По-тежките компоненти имат по-малка тенденция за изпарение във въздуха. Те също могат да бъдат подложени на процеси на фотоокисление, но освен това те могат да се адсорбират върху почвата и утайките.

Разлятото по време на разтоварване на жп-естакада дизелово гориво се събира по построен за целта канал в специална шахта откъдето горивото се изсмуква с помпа и се транспортира в резервоарите за котелно гориво.

Отпадъчните промишлени, дъждовните води и тези от гасенето на евентуални пожари се събират в канавка, откъдето през арматурна шахта се подават в отстойник на нефтопродукти. В него тежките твърди частици се утаяват, а леките нефтени продукти “изплуват” на повърхността и се отделят от водата. Фините частици се задържат в коксов филтър-адсорбер. След това се събират в ревизионна шахта на канализационната система и се вливат в нея.

При големи разливи е възможно попадане на нефтопродукти в подпочвените води и в р.Дунав.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Безопасната експлоатация на съоръженията е изградена върху система от административни вътрешни документи и нормативна база и върху упражняване на строг контрол за тяхното изпълнение. Забелязани откази в системата за безопасно управление на технологичните процеси служат за нейното преразглеждане и коригиране.

Достъпът до обекта се контролира строго – за всяко служебно лице се издават съответните пропуски. Пропускателният режим и охраната се осъществяват от лицензирана охранителна фирма.

За безопасното провеждане на технологичните процеси в дружеството са разработени серия от инструкции, които са утвърдени от Изпълнителния директор на фирмата и за

Със заповед е назначен координатор по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПАБ).

С цел бързо и ефективно реагиране и навременно ликвидиране на възникнали аварии е назначен нещатен щаб за ръководство на персонала в случай на аварии, пожари и други извънредни ситуации, до пристигането на специализирани подразделения на РДПБЗН.

Със заповед са определени аварийни групи за извършване на СНАВР до пристигане на силите на РДПБЗН.

Поддържането на стабилната пожарогасителна и охладителна система е възложено със заповед.

Противопожарните уреди и средства и грижите за тяхната изправност е поверена на конкретни лица от персонала.

Със заповед всеки член от персонала е задължен да изключва електрозахранването на съоръженията на своето работно място и да го оставя в пожаробезопасно състояние. Назначени са конкретни лица по участъци, които проверяват електрозахранването в края на работното време и се подписват в специален дневник.

Финансово осигуряване

При аварии всички разходи за спасителни и аварийни дейности са за сметка на „Полисан” АД.

Комуникационно осигуряване

Комуникационното осигуряване се осъществява чрез: телефон, мобилен телефон устно.

Материално-техническо осигуряване

Обектът разполага със склад оборудван с необходимо имущество за провеждане на аварийно-спасителни работи, както и медикаменти за първа медицинска помощ и лични предпазни средства.

Времето за готовност е времето за реагиране. При сигнал за пожар или авария длъжностните лица на място реагират в рамките на минута. Оповестяване по разработената схемата се извършва до 5 минути. Реагиране при пожар или авария до минута от съответните работещи на място.

В извън работно време и през почивни дни неприсъствени за обекта лицата реагират в рамките на 45 минути.

„ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД

„ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД е пристанищен оператор и е най- голямото частно пристанище на р. Дунав в България. Разположено е на брега на р.Дунав от км 484.150 до км 484.800 с обща дължина на бреговата линия - 825 м.

Общата площ на „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД е 96 125 м², като са обособени 7 корабни места в 4 различни терминала, заедно с прилежащата инфраструктура.

Съседни обекти на „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД са „Олео протеин”ЕООД, ПСБ на „Лукойл- България”ЕООД, Терминал за природен газ на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и Терминал за светли горива на „Ромпетрол България”АД. Вторите два обекта са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал /взривоопасни и пожароопасни/.

I.Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

В непосредствена близост до силозите е обособено кейово място  № 5  за товарене на кораби със зърно и зърнени култури.

На кейово място № 6 е поставен понтон, който е със статут на  плаваща претоварна установка за обработка на нефтоналивни товари, растителни масла и биодизел от специализирани кораби – танкери.

В най-източната част на пристанището кейово място №7  е изграден терминал за опасни товари: пропан - бутан, ЛЗТ /метанол, разредител „БАС-L”/, нефтопродукти (дизел, газьол, масла). Терминалът разполага с плаваща претоварна установка – понтон 1  с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за претоварване кораб – бряг и обратно.

Дейността в „Порт Булмаркет”, свързана с опасните товари се състои в:

- Товаро-разтоварна дейност на газ пропан-бутан чрез варианта – танкер - ЖП цистерна- автоцистерна и обратно.

- Товаро-разтоварна дейност на разредител „БАС-L” чрез варианта – автоцистерна - танкер

- Товаро-разтоварна дейност на метанол чрез варианта –танкер - помпен агрегат, позициониран на плаващата претоварна установка, стационарен тръбопровод – автоцистерна.

- Товаро-разтоварна дейност на мазут чрез следните варианти: танкер – автоцистерна и  танкер – жп цистерна

- Товаро-разтоварна дейност на дизелово гориво чрез следните варианти: танкер   - склад и обратно, танкер /  - жп. цистерна   и обратно,  танкер   - автоцистерна   и обратно и   жп. цистерна  - автоцистерна   и обратно

- Товаро-разтоварна дейност на биодизел  танкер – стационарен тръбопровод – данъчен склад и обратно

- Товаро-разтоварна дейност на базови масла  чрез следните варианти: танкер – автоцистерна, танкер – жп. цистерна.

2. В източната страна на  терминала за генерални товари е изградено подобект - ЖП- и авторазтоварище за пропан-бутан и захранващи   газопроводи до тях от понтон № 1 на „Порт Булмаркет”.  Пропан-бутанът се доставя с речни танкери по р. Дунав и се претоварва в ЖП и автоцистерни и експедира към клиенти. Предвидени са 4 броя работни позиции за товарене и разтоварване на ЖП-цистерни и 1 брой наливно устройство за автоцистерни. Максималният брой на ЖП цистерни, които се обработват или чакат да бъдат обработени е 2 (два) броя.

„ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД разполага със собствен маневрен тласкач, както и подменна група за предоставяне на по-добри и комплексни услуги на своите клиенти. Портът е свързан чрез индустриалния клон с ж.п. линиите в гр.Русе

3. Вид и количества на опасните вещества

| Химично наименование | CAS № | EC № | Начин на доставка/ съхранение | Максимални количества, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 68334-30-5 | 269-822-7 | танкер |  |
| Метанол | 67-56-1 | 200-659-6 | танкер | 1000 м3. |
| Втечнен пропан-бутан | 74-98-6 | 200-827-9 | танкер | 1000 м3. |
|  |  |  | жп-цистерни | 100 м3. |
| Биодизел | 67762-38-3 | 267-015-4 | танкер | 1000 м3. |
| Мазут/котелно гориво | 68476-33-5 | 270-675-6 | танкер | 1000 м3. |
| Разтворител “БАС-L” | 64742-89-8 | 265-192-2 | танкер | 1000 м3. |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

Промишлени аварии могат да възникнат на територията на „Порт Булмаркет” ЕАД и да причинят нарушаване на технологичния процес със заплаха за живота и здравето на работниците, служителите и посетителите и замърсяване на околната среда.

Неизправна контролно-измервателната, регулиращата и предпазна арматура, разхерметизиране на резервоари или тръбопроводи, технически неизправности в машини, апарати и съоръжения, неспазване на технологичните инструкции, механични повреди, човешки грешки  и др. могат да доведат до изтичане на опасно количество  ЛЗТ, ГГ и ГТ (метанол, биодизел, газ пропан-бутан, масло, разредител и др.).

Пробив или разрушаване на резервоар за съхраняване на пропан-бутан в газовоз вследствие на повишаване на налягането, неизправност на техниката и КИП оборудването, динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, пожар в непосредствена близост, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия.

Разкъсване на гъвкав шланг, сблъсък или дерайлиране на жп-цистерни, водещи до разхерметизирането им и експлозивно изпарение или изтичане на 87 m3 (41 т.) пропан-бутан при товаро-разтоварните дейности вследствие на неизправна техника, износени или дефектни шлангове, незастопорена цистерна,човешка грешка, злоумишлени действия, при което е изтичане на втечнен или газообразен пропан-бутан, изпаряване и евентуално запалване на парния облак, замърсяване на околната среда, експлозия на изкипяваща течност (BLEVE) , огнено кълбо, експлозия на парогазов облак, мигновен пожар и термично замърсяване на околната среда, запалване или разрушаване на съседни съоръжения поради пораженията от ударната вълна и голямата термична радиация. Тъй като пожарът е комплексен феномен, пълна картина на продуктите на горене е невъзможно да се направи;

Пробив и пожар на авто- или жп-цистерна на авто- или жп-товарище поради неизправна техника, човешка грешка или терористичен акт с възможности за възникване на пожар и експлозия на цистерната, BLEVE, разлив на голямо количество пропан бутан изпарение, мигновен пожар или експлозия. По-тежките от въздуха пари на пропанбутана могат да се задържат в приземния слой на ограничени не добре вентилирани пространства и да създадат условия за забавено запалване или експлозия с топлинно и опасно замърсяване на околната среда.

Разкъсване на тръбопровод за транспорт на пропан-бутан, поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, при което експлозивно ще изкипи или изтече под налягане голямо количество втечнен пропан бутан, ще се изпари и при наличие на вторични източници на запалване аварията ще прерасне в мигновен пожар или експлозия. При това е възможно замърсяване на въздуха, домино ефект на съседни на тръбопровода съоръжения, материални щети и човешки жертви.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

1.  Аварии с горими течности – биодизел, масла, мазут.

- Пробив или разрушаване на резервоар в плавателен съд  за превоз на горими течности при товаро-разтоварна дейност до 1500 тона  вследствие на повишаване на неизправност на техниката и КИП оборудването, динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, пожар в непосредствена близост, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия. При това е възможно продължително изтичане  на горивната течност,  пожар, замърсяване на въздуха и околната среда с газове от горенето, термично замърсяване на околната среда, запалване на съседни съоръжения.

При голям разлив от резервоарите разлятата течност остава в заградителните бонове. След това тази разлята течност се изпомпва и се прибира в резервоари за преработка, което не води до замърсяване на околната среда.

2. Аварии с лесно запалими течности и газ пропан-бутан  /ЛЗТ/ – метанол и разредител БАС-L.

- Разкъсване на тръбопровод за транспорт на метанол или пропан-бутан, поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, при което ще  изтече под налягане голямо количество опасно вещество, част от която ще се изпари и при наличие на вторични източници на запалване аварията ще прерасне в мигновен пожар или експлозия. При това е възможно замърсяване на въздуха, домино ефект на съседни на тръбопровода съоръжения, материални щети и човешки жертви. При продължително изтичане от пукнатина е възможен струен пожар.

3. Въздействия при при голяма авария /разхерметизиране резервоар/ в газовоз с пропан-бутан – 1000 тона.

Първа  зона на аварийно планиране с форма на окръжност с център точката на изпускане на газ пропан-бутан с радиус 500 метра. Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки. 1000 метра е радиуса на втората зона.

Най-близко разположените обекти до съоръжението на около 500 метра са „Олео протеин”ЕООД, ПСБ на „Лукойл- България”ЕООД, Терминал за природен газ на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, Терминал за светли горива на „Ромпетрол България”АД., „Оберьостерайхише”ЕООД, „Еко Галваник”ЕООД, чиито общ състав е около 300 души. Засегнатите от възникнала евентуална авария хора ще бъдат и пребиваващите на територията на тези обекти.

4. Оценка на риска при голяма авария /разхерметизиране резервоар/ в плавателен съд със метанол – 1000 тона.

Първа  зона на аварийно планиране с форма на окръжност с център точката на изпускане на метанол с радиус 100 метра. Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки. 1000 метра е радиуса на втората зона.

Най-близко разположените обекти до съоръжението на около 150 метра са „Олео протеин” ЕООД, ПСБ на „Лукойл- България”ЕООД - жп разтоварище, Терминал за природен газ на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, около 50 души

5. Оценка на риска при голяма авария /разхерметизиране жп цистерни/ в открити жп и авто наливно –изливни устройства за  пропан-бутан – 52 тона.

Първа  зона на аварийно планиране с форма на окръжност с център точката на изпускане на газ пропан-бутан с радиус 101 метра. Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки -  202 метра е радиуса на втората зона. При авария ще се засегне голяма част от пристанищния терминал за неопасни товари и работещите на територията на пристанището.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Действия при авариини ситуации:

Извършват се по предварително изготвени инструкции за всяко работно съоръжение.

Сили исредства

Ръководен екип – ПОК /Постоянна обектова комисия/  -  3 човека, противопожарно ядро – четири служителя,  аварийна група за провеждане на спаситени и неотложни аварийно възстановителни работи – осем служители, разузнавателно-спасителен екип – четири служителя и санитарен екип – 2 служителя.

Средствата, свързани с изпълнението на предвидените инженерно-технически мерки по линия на превенцията и по линия на готовността за извършване на СНАВР в „Порт Булмаркет” ЕАД се осигурява централно от „Булмаркет ДМ” по искане на ръководителя на обекта.

Времето за реагиране зависи от естеството и размерите на аварията. През работно време ръководител на обекта , организатор пристанищна дейност, началник ремонтен участък, началник смяна, оператори на понтони, координатор ПБ., охранител започват незабавно изпълнението на аварийния план за ограничаване и ликвидиране на аварията и започват провеждането на СНАВР. Независимо от оценката им за големината на аварията, задължително уведомяват компетентните органи, съгласно приложената схема и искат помощ чрез ОЦ към РД ПБЗН – Русе на тел. 112.

Времето за реагиране -  за служителите на смяна – веднага. Време за събиране на ПОК и аварийната група през почивни дни - 30 мин.

"РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

ПЕТРОЛЕН  ТЕРМИНАЛ – РУСЕ

Терминалът на "Ромпетрол България" ЕАД се намира на адрес гр.Русе, бул."Тутракан" 100 и е с обща площ 17744 m².  Предмета на дейност е претоварване и съхранение на дизелово гориво, бензин и биодизел. Терминалът е разположен на река Дунав километър 484 на територията на бившия комбинат за тежко машиностроене на 6 км от Дунав мост.

Терминалът е реконструиран основно и въведен в действие през декември 2004 г. Класифициран е като обект с нисък рисков потенциал по ЗООС и граничи  на север -  с река Дунав;  на изток – със земеделски земи;  на запад – с терминал за втечнен природен газ на  „Булмаркет ДМ”ООД, класифициран с висок рисков потенциал по ЗООС и  на юг – с пласментно снабдителната база на „Лукойл-България”ЕООД също класифицирана с висок рисков потенциал по ЗООС.

На територията на терминала са разположени:

- собствено пристанище за разтоварване на дизелово гориво от плавателни съдове - плаваща (понтонна) претоварна установка за опасни товари - светли и газообразни горива;

- ЖП-разтоварище с предпазваща система от разливи;

- автоестакада - с наливащи устройства за дизел и бензин   и  система  за автоматично прекъсване на процеса  при  преливане;

- резервоарен парк за съхранение на светли горива – 7 броя надземни резервоари, с обща вместимост 5800 м3 (2 х 2000 м3; 1 х1000 м3 и 2 х400 м3)

- в източната част на складовата база през 2014 г. са построени  2 подземни резервоара х 100 м3 за биодизел

I.Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

Предназначението на Терминала на “Ромпетрол България” ЕАД гр. Русе е да приема, съхранява и претоварва дизелово гориво и бензин. В тази връзка основните технологични процеси включват: претоварване - от ж.п. цистерни в надземни резорвоари; от плавателен съд в надземни резервоари; от автоцистерни в подземни резервоари; от надземни резорвоари в цистерни; съхранение на петролни продукти в надземни резервоари.

Претоварването и съхранението се осъществява посредством следните технологични линии:

- Технологични линии за разтоварване на бензин и дизелово гориво от ж.п. цистерни в надземни резервоари– до 8 броя ж.п. цистерни;

- Технологична линия за разтоварване на плавателен съд в надземни резервоари

- Технологична линия за претоварване от надземни резервоари в ж.п. цистерни

- Технологична линия за претоварване от резервоари в автоцистерни

Всички технологични процеси се осъществяват при стриктно спазване на технологично и нормативно установени правила, основен момент от които са строгите мерки за свеждане на риска от възникване на големи аварии до възможен минимум.

Всички елементи са технологично свързани в обща схема, която се контролира от компютърна система без каквато и да е случайна възможност за смесване на петролните продукти.

2. Складово стопанство

Складовото стопанство на Терминала включва:

| Резервоар № | Вместимост, m3 | Диаметър, mm | Височина, mm | Година на въвеждане в експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2000 - бензин | 15190 | 12000 | 2004 |
| 5 | 2000 – дизелово гориво | 15190 | 12000 | 2004 |
| 6 | 1000 – дизелово гориво | 12340 | 9000 | 2001 |
| 7 | 400– дизелово гориво | 8530 | 7500 | 2001 |
| 8 | 400– дизелово гориво | 8530 | 7500 | 2001 |
| 11 | 100- Биодизел | 3800 | - | 2014 |
| 12 | 100- Биодизел | 3800 | - | 2014 |

3.  Вид и количества на опасните вещества

| Наименование | CAS № | EC № | Категория на опасност R и S фрази | Капацитет m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелови гориво | 68334-30-5 | 269-822-7 | Carc. Cat. 3; R10, N; R 51/53; R 40 R 20/65, R38, T, S: 53-45 S 2, S36/37 | 3800 m3 |
| Бензин автомобилен | 86290-81-5 | 289-220-8 | Carc. Cat.* 2 R12, R45,N,R51/53, R45, R 46, R65,R62/63, R38, R67, Xn*S: (2-) 36/37 S53,S45 | 2000 m3 |
| Биоетанол | 64-17-5 | 200-578-6 | Cat 7b, 7; Xi R11; S2/7/16 | 200 m3 |

ТЕРМИНАЛЪТ е потенциално опасен рисков обект за залпово замърсяване на околната среда поради:

  - евентуален голям разлив на горива и емитиране на пари във въздуха;

  - изтичане на големи количества горива без възникване на пожар при нарушаване на целостта на резервоари или тръбопроводи;

  - изтичане на големи количества горива и запалването им, при което биха се образували и емитирали в атмосферата продукти на непълно горене, някои от които имат висока степен на канцерогенност и токсичност, и попадайки във водни басейни да окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна.

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

От анализа  на риска се вижда, че най рисковите ситуации са свързани с товаро-разтоварната дейност и то при неспазване на технологичните инструкции за безопасна работа. От това следва да се заключи, че при спазване на технологичната дисциплина от работниците и служителите, и изпълнението на мерките, предвидени в доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, вероятността за възникване на авария е ниска.

Други рискови ситуации, които биха оказали съществено влияние на производствения процес са свързани с изтичане на нефтопродукти тяхното запалване и последвалото им  взривяване при BLEVE (взрив на пари на гориво) или при терористичен акт. Рискови ситуации, които биха оказали влияние върху производствения процес са свързани с изтичането на нефтопродукти от цистерни или тръбопроводи, и при природно бедствие. Други рискови ситуации са свързани с изтичането на нефтопродукти под въздействието на външни фактори преди всичко, свързани с пътно-транспортно произшествие. Най-малко рискова е ситуацията, при която има само изтичане на нефтопродукти без тяхното запалване.

Идентифицирайки основните опасности  в количествения анализ на оценката на риска се дава възможност да бъдат определени основните групи рискови дейности и да се набележат мерки за предотвратяване и/или ограничаване на последствията от тях.

При възникване на пожар персоналът действа съгласно План за действие при аварии и пожар.

  - Пожар извън района на обекта.

Пожарите извън територията на търговския комплекс са реална опасност за него предвид наличието на взривоопасни продукти и горими продукти с ниска пламна точка. Основна задача на персонала при възникване на такъв пожар е своевременно да оповести съответните органи и да вземе мерки да не се разпространи пожара.

  - Изтичане на гориво поради нарушена цялост на съдове и връзки.

Персоналът незабавно преминава към изпълнение и прилагане на Авариен план за борба с нефтени разливи, в който са предвидени въжможните аварийни ситуации от разливи на горива, предписани са техническите средства за локализиране на авариен разлив, последователността на операциите за ликвидиране на разливи, организация на пожарогасене, оповестяване и в Приложение  към него са определени задълженията на длъжностните лица, които участват в ликвидирането на аварията.

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

Оценка на последствията от аварии и анализ на ефективността на наличните мерки за безопасност

При всички възможни сценарии за големи аварии на ТЕРМИНАЛА, като главни последствия се открояват следните случаи:

- пожар в локва при директно запалване - светлите нефтопродукти(бензин и дизел) са леснозапалими и лесноизпаряващи се смеси от въглеводороди със специфична миризма. Представляват сложни смеси от леки въглеводороди. При горене се прегряват  до дълбочина, като образуват нарастващ слой с еднаква температура. Температурата на пламъка е 1200о С. Парите на дизела са значително по-тежки от въздуха и трудно подвижни. Атмосферните условия са от важно значение при изпаряването на бензина и дизела. Тези условия са температурата, скоростта на вятъра и атмосферната стабилност. От най-важно значение е температурата и скоростта на вятъра. Концентрацията на веществото е  обратно пропорционална на скоростта на вятъра. Посоката, в която ще се придвижва облакът се определя от посоката на вятъра. Една от предпоставките на аварийното планиране е определянето зоните, които може да бъдат засегнати от последствията на евентуална голяма авария, съпроводена с изтичане на бензини и дизел и тяхното запалване. При тази ситуация би се образувал облак от газове който би обгазил съседните обекти. Зоните се представят под формата на сектор от окръжност с център точката на изпускане на опасното вещество и ориентирана по посока на вятъра. Основен климатичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на облака с изгорели газове на бензина и дизела е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” време.

- BLEVE и огнено кълбо от пари от бензин

При наличие на пожар на резервоар е възможно силно нарастване на налягането в него, отказ на предпазния клапан, разхерметизиране, изкипяване на горивото, образуване на облак от пари, запалването им и образуване на огнено кълбо. Опасността нефтопродуктите под влиянието на висока температура или друг източник на топлина да възникне взрив е много голяма. За това основно влияние оказват неговите свойства. В затворен съд бензинът и дизелът при наличие на повишена температура започват бързо да се изпаряват. Това води до повишаване на налягането в резервоарите, в които те се съхраняват. Предпазните клапани няма да могат да пропуснат цялото количество пари, при което при непрекъснато повишаване на налягането и температурата в съдовете за съхраняване би предизвикало BLEVE(взрив на пари на кипящо гориво).

- Токсично замърсяване на въздуха от разсейващи се пари на разлети горива – възможни са токсични поражения на хората, намиращи се на площадката. Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с продължителна експозицията при високи концентрации, които са възможни само при аварийни ситуации и не се предвиждат при нормална работа на инсталацията. Бензинът може да проникне  в организма през кожата, перорално и главно инхалаторно. Проникването по дихателен път е под формата на пари. При професионален контакт, абсорбцията на бензинови пари през кожата е минимална.

Бензинът е наркотична отрова, увреждаща предимно централната нервна система. Ранни прояви на интоксикацията са неврастенен синдром с вегетативна дисфункция. Степента на наркотичния му ефект зависи от състава му. По-високото съдържание на октан предизвиква дълбока наркоза, докато прибавените пентан и хексан имат по-слабо действие. Същите в комбинация с хептан имат паралитично действие върху дихателния център и гръбначния мозък. Бензинът има иратативно действие върху конюнктивите и лигавиците на горните дихателни пътища, поради което може да предизвика развитието на бронхоспазъм, бронхопневмония и белодробен оток. При хронично въздействие се засягат нервната система, паренхиматозните органи, кръвта и кожата.

Дизеловото гориво е устойчиво и не е склонно към разграждане. Парите му са значително по- тежки от въздуха и са трудно подвижни.

Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия могат да бъдат различени три зони на аварийно планиране:

- Първа зона на аварийно планиране - зона на висока смъртност – тази зона е разположена непосредствено до точката на изпускане на бензина и/или дизела, като в нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди. Първата зона е с форма на окръжност с диаметър 36 м и център точката на изпускане на нефтопродукти. Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки.

- Втора зона на аварийно планиране - зона на сериозни поражения – тази зона е с радиус 72 м. Макар, че смъртни случаи може да се очакват и в тая зона, в нея предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индвиди.

- Трета зона на аварийно планиране – зона на особено внимание – третата зона е зоната, където се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно при уязвими или предразположени индивиди (малки деца, астматици, възрастни хора и др.).

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Разработен е “План за провеждане на неотложни аварийно-спасителни работи при бедствия, аварии и катастрофи” и “Авариен план за борба с нефтени разливи при претоварване на горива”, в който са предвидени въжможните аварийни ситуации от разливи на горива, разписани са техническите средства за локализиране на авариен разлив, последователността на операциите за ликвидиране на разливи, организация на пожарогасене и оповестяване.  Определени са задълженията на длъжностните лица, които участват в ликвидирането на аварията.

Разработен е и “План за ликвидиране на пожари и евакуация на хора в петролен терминал”, съгласуван с Втора районна служба ПБЗН.

Описание на аварийно-спасителните формирования

Персоналът, участващ в аварийно-спасителни операции се разделя на две:

- професионален, чиято основна професия и задължения са свързани с аварийно-спасителни и противопожарни действия;

- помощен, който допълва горната категория и действа в негова помощ.

Към първата група в терминала е наета специализирана фирма, която извършва контрол по пожаробезопасност, контролира спазването на изискванията за пожарна и аварийна безопасност, проверява превозните средства за лицензи, сертификати за транспортиране на продукта и наличието на сертификат за професионално обучение по ADR. Контролът с непрекъснат, дежурствата са 24 ч. в денонощие.

Отговорното лице, което инспектира и контролира дейностите по осигуряване безопасността на територията, е Началник базата.

Към тази група се причислява и другата лизенцирана фирма, която извършва охраната на територията, контролира пропускателната система на Терминала, като гарантира сигурността на територията при денонощно дежурство.

За осигуряване на втората група помощен персонал е сформиран със заповед на Изпълнителния Директор, нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и съдействие на органите за ПАБ, при осъществяване на пожарогасителни и аварийни дейности в Петролния терминал.

Ежегодно се провеждат тренировъчни занятия за проверка подготовката на песонала и техниката за действие при възникване на пожари, разливи и други аварийни ситуации.

„ОЛЕО ПРОТЕИН” ЕООД

„Олео протеин” ЕООД е разположено на адрес гр.Русе, бул. „Тутракан” 100 и е с предмет на дейност производство на сурово растително масло, предимно от слънчоглед и рапица, предназначено за производство на био-дизелово гориво. Производственият капацитет възлиза на 700 т преработена суровина в денонощие, при трисменна работа.

Най-близките населени места отстоят на следните разстояния: гр. Русе – на около 7 км югозападно от обекта, с. Николово – на около 7 км югоизточно и в източна посока – гр.Мартен – на около 1 км; с .Сандрово – около 5-6 км.

На територията на обекта работят 86 души персонал – администрация  и работници  на сменен режим - на смяна 12 души в производството

I.  Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

Технологичната последователност се състои от първичен добив на растително масло чрез пресоване и извличане на остатъчното масло в кюспето чрез екстракция с хексан.

Производственият процес се осъществява в няколко цеха:

- Пресово-подготвителен цех  - Извършват основни дейности за подготовка на зърното преди подаването му на обработка в "инсталация за екстракция".

- Цех екстракция - предназначен е за допълнително екстрахиране на суровото растително масло, останало в експелера /кюспето/ след форпресоването му в подготвително-пресовия цех. За производствени нужди в технологичните съоръжения се ползва около 20 тона технически хексан като органичен разтворител (солвент);

- Участък „Дегаминг"- рафиниране на растителните масла - тук се извършва обезслизяване (дегаминг отстраняване на фосфатидите и тежките метали) от суровото растително масло;

- Участък „Пелетизиране на шрот“

2.  Складово стопанство

Към предприятието за производство на растителни масла са изградени:

-  склад за съхранение на суровини - стоманобетонни силози за зърнени култури в комплекс с жп и авто разтоварища (силозно стопанство)

- подземен склад за ЛЗТ (хексан) - два метални подземни резервоари  х 50 м3;

- газово стопанство за газ метан - подземен резервоар

- закрит   склад за химикали, където се съхраняват ОХВС в неголеми количества за производствени нужди - фосфорна киселина и суха натриева основа.

- открито резервоарно стопанство - Хранилище № 2 (полуподземен открит склад в бетонов котлован),   за  готова продукция с разтоварище, воден блок и помпена станция, намиращо се

Подаването на всички течни суровини, готова продукция, пара, кондензат и вода се осъществява с помощта на помпи по тръбопроводи, а твърдите суровини – с мотокар между подобектите на площадката.

3. Опасни химични вещества

|  | Наименование на веществото | код ООН | CAS № | Начин на съхранение | Максимални количества, кг, л | вид опасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полу- подземен склад | n-хексан | 1208 | 110-54-3 | метални подземни резервоари (2 х 48 м3) | 79 000 | леснозапалимо взривоопасно |
|  | газ пропан-бутан | 1965 | 68512-91-4 | метален подземен резервоар | 4300 | взривоопасно |
| Склад химични вещества | натриева основа(суха) | 1824 | 1310-73-2 | Пластм. кон- тейнери х 1 м3 | 8 000 |  |
|  | фосфорна киселина | 1805 | 7664-38-2 | Пластм. кон- тейнери х 1 м3 | 15 000 | корозивно действие |
| открито резервоарно стопанство | растително масло |  |  | Метални резервоари |  | нерафинирани растителни масла с пламна температура над 140°С |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

1. В долната таблица са описани вероятни предвидими крупни производствени аварии, които могат да възникнат в “Олеопротеин” ЕООД и вероятните последици от тях:

ЦЕХ ЕКСТРАКЦИЯ

| Разхерметизирване на тръбопроводи, помпи, и др. изтичане на ЛЗТ /хексан/. | Загазявания, предизвикване на пожари и взрив. Замърсяване работната и околната среда с токсични газове и пари. Замърсяване на канализацията. |
| --- | --- |
| Пробив на тръбопровод, екстрактор и друго технологично съоръжение с изтичане на ЛЗТ. | Опасност от взрив, пожар и разпространение в околните производствени помещения. |
| Изкипяване на продукт от екстрактор вследствие повишаването на темп. на подгряващия продукт или нарушаване на охлаждането. Възникване на пожар. | Отделяне на токсични газове и пари. Достигане температура при горене 1100– 1300˚С и отделящ голям топлинен поток, който ще се насочи към горните етажи на цеха,представляващ реална опасност за работещите там. Опасност от вторични пожари и взрив. |

ХРАНИЛИЩЕ СУРОВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО И БИОДИЗЕЛ

| Горене и теч в обваловката за биодизел и масло в хранилище № 2 с площ 770м² | Загазяване и замърсяване на околната среда, разпространение към съседните 1000 м3 резервоари сурово масло и биодизел. |
| --- | --- |

РАЗТОВАРИЩЕ ХЕКСАН

| Запалване на автоцистерна 25 т. на разтоварището за хексан | Опасност от взрив, пожар и разпространение в околните произв. сгради и намиращите се на понтон 1 и 2 танкери и др. Замърсяване на околната среда. |
| --- | --- |
| Разхерметизирване на резервоар 50м 3 и изтичане на ЛЗТ /хексан/. | Загазявания, предизвикване на пожар и взрив обхващане на съседен резервоар 50м3. |

Пожар в локва при директно запалване предизвиква  силно изразена топлинна реакция, възможност за домино ефект, разпространение във въздуха на продукти на непълно горене и разпадане. Разсейване на парния облак- замърсяване на околната среда.

Експлозия или пожар в парен облак- забавено запалване при концентрации в газовия облак съществуващи на долната концентрационна граница на възпламеняване.

При термична реакция от пожар в резервоар е възможно внезапно изпускане на 70% от съдържащото се в резервоара запалимо вещество и директното му запалване. При наличен излишък на топлинна енергия се предизвиква:

- Загряване на запалимото вещество в резервоара, нарастване на налягането на парите в него.

При горене и отказ на предпазните клапани налягането може да нарасне до образуване на BLEVE /експлозия от разширяващи се пари на кипящата течност/.

В случай, че количеството на топлинна енергия е ниско при разхерметизирането е възможно образуване на облак от пари и разлив на горимо вещество в обваловката. Директното запалване на парния облак ще доведе до мигновен пожар в парния облак, без нарастване на налягането или експлозия в парния облак.

Директното запалване на образуваният разлив ще доведе до пожар в обваловката /локва/.

От горепосочените данни става ясно, че при експлозия от изкипяващи пари на ЛЗТ-хексан от технологичен съд или резервоар за съхранение е възможен „домино ефект” – експлозия на съседни резервоари от резервоарното стопанство или съседни технологични съоръжения, сгради и други обекти.

2. Определяне на разстоянията на въздействие на аварията

А.  При  сценарий: Пробив и изтичане на хексан от два броя  резервоари по 50 м3

В анализа и риска са определени следните зони, като Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки,  с  формата на окръжност, с център точката на изпускане на хексан.

| Стандартно разстояние R (m) | Засегната площ S /ha/ |
| --- | --- |
|  | Пожар | взрив | токсично разсейване |
| първа зона на въздействие - 28 метра втора зана на въздействие - 56 метра | 0,8 | 0,4 | 0,1 |

В радиус от 60 метра от съоръжението са разположени промишлени обекти, чиито общ числен състав на персонала е 10 - 15 души. Засегнатите от възникнала евентуална авария хора ще бъдат пребиваващите в тези обекти.

Б. Сценарий 2 - авария в цех „Екстракция” – в технологичните съоръжения се ползва около 20 тона хексан.

| стандартно разстояние R (m) | Засегната площ S /ha/ |
| --- | --- |
|  | Пожар | взрив | токсично разсейване |
| първа зона на въздействие - 6,25 метра втора зана на въздействие - 12 метра | 0,2 | 0,1 | 0,02 |

ІІІ. Възможни последствия за населението и околната среда

Поради относително ниската  пламна температура - 240 °C , ниските долни концентрационни граници на възпламеняване, високата температура на пламъка при горене, високия коефициент на обемно разширение, високото относително тегло на парите и способността от натрупване в слабо проветриви пространства, зареждането,  съхраняването и използването в технологичния процес  на хексан крие риск от възникване, разрастване на пожар и/или взрив, със съответни поражения на хора и технологични инсталации в обекта и съседните обекти, а също така и от замърсяване  на околната среда.

Хексанът е лесно запалим течност.  При аварийна ситуация и изтичане на хексан има реална опасност от сериозни увреждания на здравето на работещите при по-дълга експозиция. Хексанът е дразнещо кожата химично съединение;  при поглъщане може да причини увреждане на белите дробове; парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Хексанът е токсичен за водни организми - при изпускането му чрез канализацията в р.Дунав  може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда,

При загряване или в случай на пожар се образуват токсични  газове - Въглероден оксид и въглероден диоксид.  Излагането на високи концентрации от въглероден окис може да причини загуба на съзнание, сърдечно или мозъчно увреждане. Излагането на високи концентрации от въглероден диоксид може да причини задушаване.

Като се има предвид разположението на технологичните съоръжения на различни коти в цех Екстракция  и разположението на хексаново стопанство и от  гореспоменатите данни, става ясно, че при сериозна аварийна ситуация в обекта е възможно да се получи „ефект на доминото”, при който ще се засегнат и намиращите се в близост терминал за опасни товари - понтон 1 и 2 и другите съседни обекти (тръпопроводът към жп-разтоварището на Порт булмакет;

В  радиус от 60 метра от съоръжението са разположени промишлени обекти, чиито общ числен състав на персонала е 10-15 души. Засегнатите от възникнала евентуална авария хора ще бъдат пребиваващите в тези обекти.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Оповестяването за авария в обекта на служителите и посетителите се осъществява чрез подаване на звуков и светлинен сигнал от локална оповестителна газ-сигнализационна система - 13  бр. газ-сигнализатори, изведена в командна зала. Газсигнализаторите са разположени на различни места от Хексаново стопанство до цех Екстракция.

Оповестяването за пожар в цехове Екстракция, Пресово-подготвителен, Пелетизация и Дегаминг в обекта на служителите и посетителите се осъществява чрез подаване на звуков и светлинен сигнал от локалната пожароизвестителна инсталация, изведена в командна зала. 	При пожар в цех Екстракция е предвидена автоматична гасителна инсталация – дренчерна, а на кота 0м. е предвидена пеногасителна инсталация с 4 бр. ПГВ-400 и 2 бр. пеноструйници.

Осигурени са индивидуални средства за защита на работниците и служителите.

Действията на личния състав при авария в обекта се извършват в съответствие с аварийния план, плана за извършване на пожарогасене и плана за евакуация.

На територията на обекта работят 86 души персонал – администрация  и работници  на сменен режим - на смяна 12 души в производството

За организиране и ръководство на спасителните работи и други неотложни дейности при възникване на бедствия и аварийни ситуации, в обекта със заповед са сформирани следните екипи:

- противопожарното ядро с основни задачи – започване на първоначални гасителни действия;

- авариен екип, вкл.дежурни оператори производство и  шлосери с основни задачи – изключване на електрозахранването, Обезопасява съоръжения, организира изтегляне на аварирала цистерна на безопасно разстояние; участие в СНАВР;

- разузнавателно-спасителния екип с основни задачи – проверка за наличие на останали хора в помещенията при обявена евакуация, разчиства разрушени конструкции и елементи за откриване на пострадал при БАК, изнася техника и др. материални ценности

- санитарен екип с основна задача оказване на първа долекарска помощ.

Времето за реагиране -  за служителите на смяна – веднага. Време за събиране на ПОК и аварийната група - Ч+ 30 мин.

„ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ И ГЛИЦЕРИН

„Оберьостерайхише Биодизел- България” ЕООД е предприятие изградено на територията на бившия КТМ, имот УПИ XLVI с площ от 5503 м2.  С основната дейност е производство и съхраняване на биодизел и глицерин, съхраняване и манипулации на метанол, метилат, растително сурово масло, киселини и основи.

Най-близките населени места отстоят на следните разстояния: гр. Русе – на около 7 км югозападно от обекта, с. Николово – на около 7 км югоизточно и в източна посока – гр.Мартен – на около 1 км; с .Сандрово – около 5-6 км.

Броят на работещите на територията на обекта на една работна смяна е  5 работника + 1 лаборант, а броят на посетителите в обекта е средно около 5. Средно около 4 автоцистерни извършват товаро-разтоварна дейност на метанол, глицерин, киселини и основи.

І. Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

В границите на имота са разположени двете основни обособени производствени инсталации - за биодизел и за глицерин.  Производството на  биодизел и глицерин се осъществява  посредством преестерификация с метанол на растителни масла (сурово масло) в присъствието на алкален катализатор. Капацитетът на инсталацията е до 100 000 т/годишно на биодизел и 10 040 т/годишно на  глицерин, при непрекъснат режим на работа.

На територията на предприятието е разположена  битова сграда, в която са  разположени командната зала, лаборатория, ел. табла, трафопост и битови помещения. В имота са изградени: абонатна станция, противопожарна станция, пречиствателна станция за производствени отпадъчни води и охладителна кула;

2.  Складово стопанство

За производствени нужди са изградени две резервоарни стопанства

- Открито резервоарно стопанство № 1 с площ от около 600 м2 -  надземни резервоари, в които се съхраняват течни ХВС -- метанол, метилов естер- 30%, сярна киселина – техническа , фосфорна киселина 75%, солна киселина37%, натриева основа-воден разтвор 50% -).

- Резервоарно стопанство № 2 и противопожарна помпена станция на „Булмаркет ДМ” ООД състоящо се от:

- Надземен открит склад  - 3 надземни резервоари за сурово масло и биодизел х 150 м3, които са разположени в обща обваловка и резервоари за соапщок, към момента за съхранение на свободни масни киселини (СМК).

- Хранилище 1 – представлява 6 бр. метални резервоара с обем 100м3 предназначени за съхранение на  сурово растително масло.

- - Хранилище 2 - полуподземен склад в бетонов котлован, собственост на Олеопротеин,   4 бр. метални резервоара по 1000м3, в два от които се съхранява сурово  растително масло - суровина, транспортирана по тръбопровод от „Олеопротеин”,  а в другите два - готова продукция - биодизел;

-  Две автоналивни  устройства - за товарене на автомобили с биодизел, СМК, глицерин І, глицерин ІІ и разтоварване на метанол, метилат и химикали;

3. Вид и количества на опасните вещества

На територията на дружеството се съхраняват химични вещества за целите на производствената дейност, някои от които опасни, други ЛЗТ

| № | Наименование на веществото | код ООН | Номер за опасност | CAS № | Начин на съхранение | Максимални количества, кг | вид опасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервоарно стопанство № 1 Открито надземни резервоари | метанол | 1230 | 336 | 67-56-1 | метални резервоари | 200 м3 (2 х100) | Лесно запалима и изпаряваща течност Токсично ХВ -при горенето се отделя въглероден диоксид, въглероден оксид и формалдехид |
|  | натриев метилат | 1431 | 48 | 124-41-4 | метален резервоар | 50 м3 | Изпаренията са корозивни - . тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, при вдишване - белодробен оток. При пожар, следствие термичното разлагане се отделят токсични пари (фосфорни оксиди, хлроводород и др). Продуктите са токсични за водни организм |
|  | солна киселина | 1789 | 80 | 7647-01-0 | метален резервоар | 30 м3 |  |
|  | фосфорна к-на | 1805 | 80 | 7664-38-2 | резервоар | 30 м3 |  |
|  | натриева основа течна | 1824 | 80 | 1310-73-2 | Метален резервоар | 50 м3 | корозивни - . тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите |
|  | глицерин |  |  | 56-81-5 | Метални резервоари | 615 м3 | неопасно; опасност - при пожар |
| Надземен открит склад 2 | биодизел |  |  |  | 2 метални р-ра | 300 м3 2 х 150 | неопасно; опасност - при пожар |
|  | СМК / Соапщок |  |  |  | 2 метални р-ра | 120 м3 (2 х 60) |  |
| Полуподземен открит склад в бетонов котлован, собств. на Олеопротеин | Сурово масло |  |  |  | 2 резервоара | 2000 м3 2х1000 |  |
|  | биодизел |  |  |  | 2 резервоара | 2000 м3 (2х1000) | неопасни; опасност - при пожар |
| закрит склад ОХВ, собственост на Олео протеин | сярна киселина | 1830 | 88 | 7664-93-9 | пластмасови контейнери | 20 бр. по 1000л | корозивно съединение -. тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, при вдишване - белодробен оток. |
|  | зимна добавка „ Йонол BF 350” | 3145 |  |  | Пластм. контейнери | х 1 м3 |  |
|  | зимна добавка „ Йонол BF 200 | 3082 |  |  | Пластм. контейнери | х 1 м3 |  |
| закрит склад , собдтв.на Лукойл | активен въглен | Отработен - опасен отпадък | биг-бег | 54 х 500 кг |  |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

1. Обектът е потенциално рисков обект за замърсяване на околната среда при пожар и авария.

При нормална експлоатация обектът не крие риск и не представлява заплаха за околната среда и нанасяне на екологични щети, но при анормални обстоятелства могат да възникнат следните предвидими аварийни ситуациии:

- Пробив или разрушаване на резервоар за ЛЗТ;

- Разкъсване на шланг или пробив или разрушаване на автоцистерна с ЛЗТ на авторазтоварище;

- Пожар на авто-цистерна с ЛЗТ;

- Изтичане от тръбопровод при транспортиране на ЛЗТ.

Изтичането на по-малки количества също може да доведе до неприятни последствия със замърсяване на околната среда.

2. Идентифициране на сценарии за предвидими големи аварии за територията на Предприятието за производсто на биодизел и глицерин – гр.Русе може да се обобщят следните:

2.1. Разливане и образуване на облак от пари

- Масивен разлив от резервоар;

- Спукване на тръбопровод;

- Масивен разлив при товаро-разтоварна дейност с  авто-цистерни;

2.2. Пожари

- Пожар на парогазов облак от  метанол;

- Пожар на цистерна на аторазтоварище;

- Струен пожар от тръбопровод или цистерна за метанол;

2.3. Експлозии

- Експлозия на парогазов облак.

2.4. “Ефект на доминото”

- Домино ефект при пожар на съседни съоръжения

2.5. Възможни аварийни ситуации с въздействие върху околната среда.

Замърсяване на околната среда в една или друга степен, причинено от малки или големи разливи на ЛЗТ, биодизел, опасни химически вещества, получени  от някои от по-горе изброените, част от които се изпаряват във въздуха.

3. Определяне на разстоянията на въздействие на аварията

В анализа и риска са определени следните зони, като Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки,  с  формата на окръжност, с център точката на изпускане на опасното вещество

А.  сценарий за авария в резервоар метанол 100 м3 – 80 тона

| стандартно разстояние R (m) | Засегната площ S /ha/ |
| --- | --- |
|  | Пожар | взрив | токсично разсейване |
| първа зона на въздействие - 30 метра втора зана на въздействие - 60 метра | 0,8 | 0,4 | 0,1 |

Б. Сценарий за голяма авария, обхващаща резервоарите от резервоарно стопанство №1 -  метанол 2 бр. по 100 м3 – 158 тона и 1 бр. натриев метилат по 50 м3 – 49 тона,  които се водят лесно запалими течности.

| стандартно разстояние R (m) | Засегната площ S /ha/ |
| --- | --- |
|  | Пожар | взрив | токсично разсейване |
| първа зона на въздействие - 50 метра втора зана на въздействие - 100 метра | 3 | 1,5 | 0,3 |

В промишлената зона в радиус от 100 метра от съоръжението са разположени промишлени обекти, чиито общ числен състав на персонала е 30 души. Засегнатите от възникнала евентуална авария хора ще бъдат пребиваващите в тези обекти.

ІІІ. Възможни последствия за населението и околната среда

В  радиус от 100 метра от съоръжението са разположени промишлени обекти, чиито общ числен състав на персонала е 35-40 души. Засегнатите от възникнала евентуална авария хора ще бъдат пребиваващите в тези обекти.

Метанолът е лесно запалима и изпаряваща течност. Остра токсичност. При смесване с въздуха парите експлоадират. Парите избухват на земята, тъй като са по тежки от въздуха. С изгарянето, парите и налягането се увеличава рязко. Сериозен риск от отравяне при вдишване, поглъщане и при контакт с кожата. Може да предизвика увреждане на централната нервна система. Поразява бъбреците,  централната нервна система и очите. При горенето се отделя въглероден диоксид, въглероден оксид и формалдехид.

Киселините, натриевата основа причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Изпаренията са корозивни. Контактът с тези химични съединения  причинява изгаряния върху кожата, очите и лигавиците. След няколко часа пострадалите могат да развият сериозен недостиг на въздух и белодробен оток.

При пожар, следствие термичното разлагане се отделят токсични пари (фосфорни оксиди, хлроводород и др). Продуктите са токсични за водни организми

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

Оповестяването за авария в обекта на служителите и посетителите се осъществява чрез подаване на звуков и светлинен сигнал от локална оповестителна газ-сигнализационна система, изведена в командна зала - газ-сигнализатори, разположени в Цех S1 и помпена станция към резервоарно стопанство,

Оповестяването за пожар в инсалации S1 и S2 на служителите и посетителите се осъществява чрез подаване на звуков и светлинен сигнал от локалната пожароизвестителна инсталация, изведена в командна зала.

Действията на личния състав при авария в обекта се извършват в съответствие с аварийния план, плана за извършване на пожарогасене и плана за евакуация. Всички служители в обекта участват в предотвратяването на възникналите опасни ситуации.

След проявила се авария се извършва експресна оценка на ситуацията и според естеството на аварията се предприемат мерки за ограничаване на причинените щети чрез локализиране на зоната на аварията и ограничаване на достъпа на хора до нея.

Осигурява се безпрепятствен достъп на компетентните органи, специализираните автомобили и се оказва пълно съдействие на екипите на единната спасителна система /ЕСС/.

Извеждане и евакуация на служители, посетители, извършва се евакуация на хора и МПС, вкл. от близкоотстоящите обекти

В завода е създадена организация за планиране и изпълнение на действия на ръководството, работниците и служителите в условията на аварийна ситуация. Сформирана е постоянна обектова комисия и аварийна група за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Ръководител на постоянна обектова комисия /ПОК/ е главният технолог на обекта, а членове са служители от обекта.

За организиране и ръководство на спасителните работи и други неотложни дейности при възникване на бедствия и аварийни ситуации, в обекта със заповед са сформирани следните екипи:

- противопожарното ядро с основни задачи – започване на първоначални гасителни действия;

- авариен екип, вкл.дежурни оператори производство и  шлосери с основни задачи – изключване на електрозахранването, Обезопасява съоръжения, Организира изтегленето на непострадали МПС, техника и мат. ценности извън опасната зона.; участие в СНАВР;

- разузнавателно-спасителния екип с основни задачи – проверка за наличие на останали хора в помещенията при обявена евакуация, разчиства разрушени конструкции и елементи за откриване на пострадал при БАК, изнася техника и др. материални ценности

- санитарен екип с основна задача оказване на първа долекарска помощ.

Средствата, свързани с изпълнението на предвидените инженерно-технически мерки по линия на превенцията и по линия на готовността за извършване на СНАВР в „Оберьостерайхише” ЕООД се осигурява централно от „Булмаркет ДМ” по искане на ръководителя на обекта.

“ФИБРАН БЪЛГАРИЯ” АД

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА – гр. Русе.

Производствена база “Фибран” е разположена  на територията на гр. Русе  бул.”Тутракан” №100. Заема част от територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). На север от площадката протича р. Дунав, на запад са разположени складовите бази на „Инса Порт”, на „Тисен Круп Юпитер Стомана” ООД и производствената площадка на “Полисан”АД, на юг преминава пътя Русе – Силистра, на изток са разположени производствените цехове на „Строително оборудване” ЕООД Русе. Разстоянието от производствената база  до град Русе е 10 км и до регулацията на гр. Мартен около 3 км. Предмет на дейност на дружеството е производство и търговия на екструдиран полистирол. Обектът включва  основен корпус, където се намират основната производствена линия, склад за материали и готова продукция и административна част, открит склад съхранение на ОХВ -  дифлуоретан, диметилетер и етанол и помпена станция към тях, дизел генераторно, помпена станция за вода, открита площадка за готова продукция. Класифициран е като  предприятие с висок рисков потенциал по чл. 103 от ЗООС

I.Източници на рискове от дейността

1. Основни технологични процеси

Изходните суровини и добавки за производството на плоскостите фибран XPS постъпват от склада за суровини, посредством мотокари, към цеха за производство. Изсипват се в контейнери, откъдето се насочват в системата за дозиране. Така получената смес влиза в първи екструдер, където чрез нагреватели достига определена температура. След това материала постъпва във втори екструдер.Там се миксира до хомогенна смес, охлажда се до зададена температура и излиза през екструдиращата глава. Следва разкрояване от машина за разкройване на отделни плоскости с определен размер последвано от транспорт до машината за междинна обработка. Полученият краен продукт преминава през машина за стифиране, и достига до машина за пакетиране. Готовата продукция чрез мотокари се пренася до склада за готова продукция.

При производството на Фибран XPS се използват етанол и газ (дифлоуретан и диметилетер). Те се съхраняват в отделни цистерни.

2. Складово стопанство

Технически характеристики на резервоарен парк:

- Резервоар за дифлоуретан (фреон R 152a) - геом. обем - 70 м3, работен обем - 59.5 м3; раб. налягане - 1,8 МРа; диаметър - 3 м; вместимост около 55 тона;

- резервоар за диметилетер (ДМЕ) - геом. обем - 50 м3, работен обем - 42.5 м3, раб. налягане - 1,8 МРа,  диаметър - 2,5 м, вместимост около 40 тона

- Резервоар за етанол - геом. обем - 35,82 м3, работен обем - 35 м3, раб. налягане - 1,8 МРа, диаметър - 2,5 м, вместимост около 28 тона;

- Резервоар за СО2 - обем - 11 м3, раб. налягане - 2 МРа, вместимост около 10 т.

Около резервоарите за фреон и ДМЕ  е изграден бетонов котлован (навес и защитна стена) с размери д.13 х ш.9 х в.5 метра.

3.Вид и количества на опасните вещества

| Наименование на веществото | Код ООН | CAS № | Начин на съхранение | Максимални количества, кг | характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| етанол | 1170 | 64-17-5 | резервоар | 28 000 | НРП – лесно запалима течност |
| дифлоуретан (фреон R 152a) | 1030 | 75-37-6 | резервоар | 55 000 | изключително запалима течност |
| Диметилетер | 1030 | 115-10-6 | резервоар | 40 000 | изключително запалима течност |

II. Вероятни последствия при аварии и начините за ликвидирането им

Потенциално опасните места в производството на екструдиран полистирол са: резервоарите за дифлуоретан, диметилетер, етанол и въглероден диоксид, намиращи се в откритото складово стопанство - резервоар за дифлуоретан с вместимост  55 тона, резервоар за диметилетер (ДМЕ) с вместимост 40 тона, резервоар за етанол с вместимост 28 тона и резервоар за СО2 с вместимост 10 тона (Около резервоарите за дифлуоретан и  диметилетер има изграден котлован); системата за зареждане на резервоарите за ЛЗТ;  дозиращите системи; помпите и компресорите за транспорт на ЛЗТ и газообразни компоненти на екструдирания полистирол; рециклиращите съоръжения.

Факторите, които могат да станат причина за аварийни ситуации са:

- нарушаване на целостта (разрушаване) на резервоари, тръбопроводи, арматура, цистерни и др.  поради корозивни процеси, некачествено изпълнение на монтажни работи или някакви външни въздействия;

- екстремни природни аномалии – земетресения, ураганен вятър, наводнения, обледяване;

- човешка грешка;

- злоумишлени човешки действия.

Аварии, свързани с разтоварването на фреон и диметилетер, запълването на резервоарите с вместимост съответно 70 и 50 м3 и транспортиране на  втечнените газове в рамките на тръбопроводната система до екструдерите

Аварии, свързани с използването на фреон и диметилетер при производството на екструдиран полистирол

Аварии, свързани с разтоварването на етанол, запълването на резервоара с вместимост 35 м3 и транспортиране на  етанол в рамките на тръбопроводната система до екструдерите

III. Възможни въздействия върху населението и околната среда

Симулационни изследвания на последствията от евентуални аварии с опасни химични вещества (характеризиращи се с токсичност, пожаро- и взривоопасност):

Разлив на всичкия наличен фреон от газово стопанство – 70 м3 и последващ пожар в облак от пари:

Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен фреон – 70 м3. Той образува запалима паровъздушна смес и тя се възпламенява от искра. Резултатът е  пожар в облак от пари.

Вижда се, че размерът на зоната на поразяване е доста голям. Тя не засяга пряко населени места и обекти, подлежащи на здравна защита. Реално при подобен сценарии зоната на поразяване да е около 250 м. Това показва, че при бързи действия за спиране на разлива и избягването на възможността за възпламеняване на паровъздушната смес, Производствената база на Фибран АД няма да бъдат засегната. При допускането на подобна авария могат да се очакват значителни жертви сред работещите в Производствената база на Фибран АД и близко разположените фирми.

Несъмнено такъв сценарий би довел и до големи материални щети, защото ще предизвика голям пожар. Очаква се токсичният облак от продукти на горенето да се разсее в рамките на няколко часа, така че да не причинява последващо вредно въздействие върху населението и природата. Косвени въздействия, чрез разтварянето на продуктите на горенето в почвата и водоизточниците до разсейването им от атмосферните процеси не са вероятни.

Разлив на всичкия наличен фреон от газово стопанство – 70 м3 и последваща експлозия на облак от пари:

Вследствие на авария изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен фреон – 70 м3. Поради бързото си изпарение той образува запалима паровъздушна смес и тя се възпламенява от искра или огън. Резултатът ще бъде  експлозия на облак от пари.

Контурът за възможно разрушаване на сгради (червен цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,55 атм. (8.0 psi) не е очертан, което означава, че при експлозията няма да се достигнат тези стойности на свръхналягането и няма да възникнат подобни щети

Контур на възможни сериозни наранявания (оранжев цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,24 атм. (3.5 psi)- Радиус на зоната: 552 m

Контур на възможно чупене на стъкла (жълт цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,07 атм. (1.0 psi) - Радиус на зоната: 645 m

При допускането на подобна авария могат да се очакват значителни поражения сред работещите в Производствената база на Фибран АД и близко разположените фирми. Очаква се токсичният облак от продукти на горенето да се разсее в рамките на няколко часа, така че да не причинява последващо вредно въздействие върху населението и природата.

Образуване на огнено кълбо (BLEVE) при пробив резервоар с фреон, имащ вместимост 70 м3:

Вследствие на терористичен акт или като последица от друга по-малка авария, която предизвиква пробойна в резервоара с диаметър 50,0 мм или разкъсване на щуцер със същия диаметър изтича цялото количество втечнен фреон, съхраняван в 70 м3 резервоар от газово стопанство. Поради бързото си изпарение той образува запалима паровъздушна смес и тя се възпламенява от искра или огън. Резултатът ще бъде  експлозия на облак от пари като огненото кълбо ще е със следните характеристики:

Диаметър на огненото кълбо:  218 m.

Времетраене на огненото кълбо:  14 sec.

Контурът на възможно настъпване на смърт при експозиция в продължение на 60 sec. (червен цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (10.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 251 m

Контурът на възможно настъпване на изгаряния от ІІ степен при експозиция в продължение на 60 sec. (оранжев цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (5.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 372 m

Контурът на възможно причиняване на болки при експозиция в продължение на 60 sec. (жълт цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (2.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 596 m

На фигурата е даден районът на поразяване и неговата проекция върху сателитната снимка на района на Производствената база на Фибран АД.

От тях се вижда, че зоната на поразяване, в която може да се стигне до летален край е с радиус около 250 м., а тази с лоши изгаряния с радиус около 370 м. Благоприятно е, че тя все пак не засяга пряко места, в които пребивават много хора, а по-скоро такива, в които се пребивава инцидентно. Още по-благоприятно е, че топлинното въздействие е много краткотрайно и не е в състояние да причини разрушения, с които могат да възникнат по-големи аварии.

Тези данни са от компютърна симулация и поради тази причина значително е завишен периметъра на зоната на възможни наранявания. Реално е при подобен сценарии тя да бъде около два пъти по-малка. Това показва, че при допускането на подобна авария могат да се очакват значителни жертви всред работещите в Производствената база на Фибран АД и близко разположените фирми. Косвени въздействия, чрез разтварянето на продуктите на горенето в почвата и водоизточниците до разсейването им от атмосферните процеси не са вероятни.

Разлив на всичкия наличен диметилетер от газово стопанство – 50 м3 и последваща експлозия на облак от пари:

Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен диметилетер – 50 м3. Поради бързото си изпарение той образува запалима паровъздушна смес и тя се възпламенява от искра или огън. Резултатът ще бъде  експлозия на облак от пари.

Контурът за възможно разрушаване на сгради (червен цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,55 атм. (8.0 psi) и не е очертан, което означава, че при експлозията няма да се достигнат тези стойности на свръхналягането и няма да възникнат подобни щети

Контур на възможни сериозни наранявания (оранжев цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,24 атм. (3.5 psi) - Радиус на зоната: 501 m

Контур на възможно чупене на стъкла (жълт цвят), ограничаващ зоната на свръхналягане 0,07 атм. (1.0 psi) - Радиус на зоната: 603 m

Реално е при подобен сценарии зоната на сериозни наранявания да бъде не по-голяма от половината на очертаната в оранжев цвят – т.е. около 250 м. Това показва, че при допускането на подобна авария могат да се очакват значителни жертви всред работещите в Производствената база на Фибран АД и близко разположените фирми.

Изтичане на етанол от резервоар с етанол с капацитет 35 m3 и последващо възникване на пожар от "локва":

Пробив във вертикален резервоар, изтичане на съдържанието му  от 30 м3 етанол и пожар в локва

Контурът на възможно настъпване на смърт при експозиция в продължение на 60 sec. (червен цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (10.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 13 m

Контурът на възможно настъпване на изгаряния от ІІ степен при експозиция в продължение на 60 sec. (оранжев цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (5.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 16 m

Контурът на възможно причиняване на болки при експозиция в продължение на 60 sec. (жълт цвят), ограничаващ зоната на топлинно въздействие със сила  (2.0 kW/(sq m): Радиус на зоната: 23 m

Зоната на пожара е сравнително малка, но нейната близост до резервоарите с диметилетер прави подобна авария много опасна. Това показва, че трябва да се предприемат бързи действия за спиране на разлива и избягването на възможността за възпламеняване на паровъздушната смес.

IV. Мероприятия, сили и средства за провеждане на СНАВР в обекта

В рамките на една работна смяна  в производството работят около 6 човека и 4-5 човека в администрацията.

Именно с тях ще се провеждат дейностите по предотвратяване на последиците от възникнали аварии и/или пожари. Освен персоналът на територията на обекта средно ще пребивават около 1 клиент. Ръководството на “ФИБРАН БЪЛГАРИЯ“ АД, има строги разпоредби към персонала и клиентите, регламентирани със заповед на управителя.

Средствата, които ще се използват, са предвидени в противопожарните правила – инструменти и уреди за потушаване на пожари, както и средства за оказване на първа помощ.

ИЗВОДИ:

От анализа на риска на отделните обекти е видно, че при възникване на авария вероятността да бъдат засегнати близките населени места и квартали е малка, но ще се засегнат, както площадката на обекта, в който е възникнала аварията, така и разположените в съседство производствени съоръжения. Поради естеството на дейността на фирмите, разположени на площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене, преработка и съхранение на нефтопродукти, втечнени газове и други опасни химически вещества  и смеси (ОХВС),  е възможно възникване на „домино” ефект вследствие на два типа инциденти: пожар или ударна вълна от експлозия. Приложение № 2 отделяните вредни вещества при пожар.

Получените симулационни резултати по сценариите „Горящ облак от пари”, „Факелен пламък”, “Огнено кълбо”, „Пожар в локва” и „Експлозия на облак от пари” за по-голяма част от обектите отчитат, че основните поражения ще бъдат в зона с радиус средно от 50 - 300 m. При липса на адекватни действия от страна на аварийно-спасителните групи на конкретния обект за бързо овладяване на произшествието ще се създадат условия за възникване на “домино ефект” със значителни последствия върху самата площадка на обекта, близкоотстоящите съседни  фирми и при още по-голямо разразстване и неблагоприятна посока на вятъра могат да бъдат засегнати и съседните населени места – гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и източните квартали на гр. Русе. Утежняващо обстоятелство е, че голяма част от опасните химически вещества и смеси, използвани и съхранявани в обектите, образуват взривоопасни паровъздушни смеси.  В Приложение № 3 е дадена карта на района с нанесени мащабно аварийните зони  на поражение.

Ръководителите на обекти, като председатели на обектовите щабове, са основните  длъжностни лица, които организирта, контролират и реализират изпълнението на всички организационно-технически мероприятия по защитата от аварии в ръководените от тях обекти и извършване на своевременни и ефективни спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ при възникване на аварии.

1. Задължения по изпълнение на превантивните мерки в обекта.

1.1.Организационни задължения.

- Разработване, утвърждаване и актуализиране при промяна на определени  обстоятелства на вътрешен авариен  план на обекта;

- Организиране провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план на обекта най-малко един път годишно;

- Предоставяне на Община Русе  на актуална информация за актуализиране на настоящия външен авариен план:

а) източниците на рискове от дейността на терминала;

б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;

в) възможните въздействия върху населението и околната среда;

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта.

- Създаване, подготовка и поддържане в готовност на сили и средства за защита на работещите на територията на обекта;

- Провеждане обучение на работещите за защита при бедствия и осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Създаване на организация за осигуряване на ефективна и надеждна пожарна безопасност (ПБ) в обекта и разработване на изискващите се вътрешноведомствени документи в тази област – инструкции, правила, планове и заповеди за безопасност. Осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства и копия от декларациите по отношение на тяхната гасителна ефективност;

- Незабавно уведомяване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, извършване на ремонтни дейности на основното технологично оборудване, и други;

- Обозначаване на пожароопасните и експлозивоопасните зони, на пожарните хидранти, пожарогасителите и пътищата за достъп до тях, на устройствата за алармиране и оповестяване, на евакуационните пътища и изходи, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, в съответствие с изискванията на действащите български и европейски наредби и стандарти.

1.2. Задължения по изпълнение на инженерно-техническите мерки за безопасност.

- Поддържане на производствените и технологични мощности на обекта в изправно техническо състояние, като по време на експлоатация не се допуска нарушаване на технологичната дисциплина и техническите спецификации;

- Поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на безопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок;

- Поддържане на необходимото техническа равнище на изградената в обекта локалната система за оповестяване при аварии;

- Поддържане на необходимото техническа равнище, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта;

- Поддържане на необходимото техническо равнище на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление;

- Поддържане в изправно състояние на всички устройства, гарантиращи пожарната и експлозивната безопасност при работата на обекта (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, газ-сигнализатори  и други);

- Поддържане в техническа изправност и незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и други;

- Поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

2. Задължения по изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от възникнали аварии в обекта.

2.1.При възникнала авария в обекта:

Ръководителят на обекта е ръководител на обектовия щаб. Щабът осъществява:

- Незабавно организиране на изпълнението на мероприятията, предвидени в аварийния план и започване изпълнението на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР);

- Уведомява и установява постоянна връзка с ОЦ на РДПБЗН и ОбщСС на Община Русе, РИОСВ-Русе, ЦСМП-Русе, Морска администрация за възникналата авария, пожар или друго усложняване на обстановката, при което се налага идване на специализирани звена на обекта;

- Оповестяване на съседните обекти за възникналата ситуация, с цел предприемане от тяхна страна на необходимите защитни мерки; В  Приложение №4  са дадени телефоните за оповестяване на обектите в КТМ.

- Ако има пострадали членове на персонала и външни посетители, организира оказването на първа долекарска помощ и транспортирането им  до  болнични заведения ;

- Разпорежда евакуация на  клиентите, работещите незаети със СНАВР и административния персонал. Ако на площадката се намират автомобили, същите се изтеглят (евакуират) на безопасни разстояния – най- добре извън територията на КТМ;

-  При необходимост разпорежда изключване на електро захранването и спиране на технологичните процеси. При невъзможност от изключване на електрозахранването се   вземат мерки за обезопасяване на обекта.

- Организира посрещане на оперативните подразделения от Единната спасителна система;

- Предоставя на съставните части на единната спасителна система информация за развитието на аварията, поражения по техническата инфраструктура, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората;

- Осигурява оказване на пълно съдействие на екипите от единната спасителна система при участието им за ограничаване и отстраняване на аварията в обекта.

2.2.При отстраняване на последиците от аварията в обекта.

- Осигурява денонощна охрана на обекта за предпазване и недопускане на мародерства;

- Организира оглед и оценка на щетите и предприемане на мерки за преодоляване на последиците от аварията;

- Подпомага действията на разследващите органи по установяване на причините и обстоятелствата за произшествието;.

- Осигурява дейностите на безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране;

- Изпълнява последващи дейности, произтичащи от изискванията на конкретната обстановка.

3. Задължения по изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от възникнали аварии в съседни  обекти.

При получаване на сигнал за възникнала авария в съседен обект се стартират необходимите организационни и технически мероприятия за осъществяване на защитата:

- привеждане в готовност на екипите определени за извършване на аварийни дейности;

- предприемане на мерки за  недопускане на „домино ефект” т.е. прехвърляне на аварийната ситуация от съседния обект.

- организиране на евакуацията на външни посетители и клиенти;

- предприемане на мерки за  защита на собствения персонал, незает в аварийни дейности – евакуация, раздаване на ИСЗ, укриване (с оглед създадената обстановка).

- при необходимост оказване на помощ със собствени сили и средства при ликвидиране на аварията в съседния обект;

-  оказване на съдействие на екипите от единната спасителна система;

1. Име и длъжност на лицето/ата, отговорно/и за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно -  възстановителни работи извън територията на обекта.

-  Пламен Стоилов – кмет на Община Русе – чрез дежурен на ОбщСС 082 820111

- Спасимир  Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ – Община Русе.

2. Име и длъжност на лицето/ата, упълномощено/и да задейства/т оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.

-  Пламен Стоилов – кмет на Община Русе – чрез дежурен на ОбщСС 082 820111

- Спасимир  Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ – Община Русе.

І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА  ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НА ПЛОЩАДКАТА НА БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ

- Мерки за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици

Превантивен контрол

Ежегодно в обектите некласифицирани по чл. 103 от ЗООС, се извършват проверките от междуведомствена комисия,  в състава на която се  включват специалисти от: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе; Областна Дирекция на МВР - Русе, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе;  Регионална здравна инспекция – Русе;  Инспекция по труда – Русе; представител на Областна администрация Русе и представители на общинска администрация Русе.

Акцентът на проверките е насочен към:  аварийна готовност;  наличие и годност на индивидуални и колективни средства за защита и състоянието им;  актуализация и съгласуваност на аварийните планове;  практическо проиграване на аварийните планове; наличие на система за ранно предупреждение и оповестяване; наличие на пожароизвестителни и пожарогасителни системи; наличие на актуален щаб за изпълнение на аварийния план, алгоритъм за оповестяване и връзка със общинския и областен щабове за изпълнение на плана за защита при бедствия;  наличие на аварийни екипи и техническа обезпеченост;  наличие на определено длъжностно лице за ръководител на място до пристигане на частите на Единната спасителна система; спазване на екологичното законодателство и нормативната уредба за ЗБУТ, здравни изисквания, изисквания на техническия контрол и др.

На основание чл. 157а от ЗООС,  министърът на околната среда и водите контролира изпълнението на задълженията на операторите на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

Контролът се извършва чрез съвместни проверки от определени със заповед на министъра на околната среда и водите комисии, съставени от представители на РИОСВ Русе, ДИТ Русе, РДПБЗН Русе, ОД на МВР Русе и представител на Община Русе.

- Комисиите провеждат планиран и систематичен контрол на използваните в предприятията/съоръженията системи от техническо, организационно или управленско естество с цел да се гарантира, че:

- операторът може да удостовери, че прилага подходящите мерки при различните дейности на предприятието за предотвратяване на големи аварии;

- операторът може да удостовери, че е осигурил подходящи средства за ограничаване на последствията от големи аварии във и извън обекта;

- данните и информацията от доклада за безопасност или всеки друг предоставен доклад адекватно отразяват условията в предприятието/съоръжението;

- операторът изпълнява задълженията си по чл. 103, ал. 1 - 5, чл. 104, ал. 5 и 6, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1, 3, 5 и 6, чл. 107, ал. 1, 3 и 4, чл. 109, чл. 112, ал. 1 и 3, чл. 113, ал. 3 и 4, чл. 116г, чл. 116д, ал. 1, чл. 116е, чл. 116ж, ал. 1, чл. 116з, ал. 2 и наредбата по чл. 103, ал. 9;

- Съвместните проверки се осъществяват:

-  въз основа на годишен план за контролна дейност на комисиите;

-  при жалби и сигнали.

- Съвместните проверки се осъществяват най-малко веднъж годишно за предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал .

- Със заповед министърът на околната среда и водите определя поименния състав и председателя на комисията, както и обектите и обхвата на проверката.

- Министърът на околната среда и водите упълномощава председателя на комисията да съставя констативни протоколи за извършените проверки, да дава задължителни предписания и да съставя актове за констатираните при проверката административни нарушения.

Обучение на органите за управление, силите за реагиране, личния състав и служителите на фирмите, съхраняващи и работещи с ОХВ и населението

Една от основните превантивни мерки за намаляване на последиците от химично замърсяване  е обучение на органите за управление, силите за реагиране,  населението и работещите в обекти с ОХВ.

Цялостната организация по подготовката на органите за управление, силите за  реагиране и населението  се извършва под ръководството на  кмета и членовете на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия.

Обучението на органите за управление се извършва чрез организиране  и провеждане на щабни тренировки  и учения  на общинско и обектово ниво, като особено внимание се обръща на процеса на вземане на бързи и адекватни управленски решения, свързани с изпълнение мероприятията, заложени в настоящия план.

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране. Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система, органите на изпълнителната власт и доброволните формирования за реагиране при бедствия.

Мерки за преодоляване на неблагоприятните последици при промишлени аварии

-  Химическата защита на населението се провежда в случаите на:

а. промишлени аварии, съпроводени с експлозии, пожари, отделяне на опасни химически вещества и разпространението им в атмосферния въздух;

б. промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества в резултат на изтичане или разливи;

в. аварии, свързани с разрушаване на магистрални тръбопроводи за течни или газообразни химически вещества;

г. аварии и инциденти с железопътни, автотранспортни и плавателни средства при превоз на опасни химически вещества.

-  Химическата защита на населението се извършват чрез:

а. установяване и локализиране възникналия инцидент или авария, предприемане на мероприятия за ограничаване разпространението на опасните химически вещества и материали;

б. организиране на мониторинг в студената зона, ранно предупреждение на населението, попадащо в рисковата зона и оповестяване на отговорните длъжностни лица за възникналия инцидент, извършване на постоянен мониторинг на атмосферния въздух в (предполагаемите или условните) зоните на замърсяване.

в. създаване на организация и изпълнение на мерки за химическата защита;

г. рационално използване на силите и средствата на единната спасителна система (ЕСС);

д. създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ);

е. провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни и противоепидемични защитни дейности;

ж. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;

з. ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на химическо замърсяване

и. контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества

й. подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС;

-  Методи на химическа защита

Химическата защита се извършва по различни методи, в зависимост от свойствата на ОХВ, количеството им, концентрацията им, вида на аварията и др. Не може да се разчита на един универсален метод, налага се да се използва комплекс от методи, съобразени с различните фактори на аварията.

а. Механичен метод

Методът се свежда до премахване на ОХВС чрез измитане, отнемане на замърсения слой почва, изтриване, изтупване, изсмукване и др. Изолацията се осъществява посредством покриване на замърсената повърхност с чисти материали като пясък, пръст, плоскости от различни по вид материал, заливане с пяна. Този метод води само до грубо премахване или изолиране контактната повърхност на ОХВС, но не и до пълната неутрализация на химическите агенти.

б. Физически метод

Основава се на свойствата на веществата като разтворимост, изпаряемост и сорбция. Голяма част от ОХВС не се разтварят във вода, но са добре разтворими в органични разтворители. Този  способ на разтваряне е подходящ за твърди и гладки повърхности, които не са порьозни, не позволяващи проникването на ОХВС в дълбочина.

- Изпаряването на токсичните вещества е прието да се нарича естествена дегазация. Процесът е дълъг и зависи както от физико-химичните свойства на опасното вещество, така и от факторите на заобикалящата го среда (температура, влажност, скорост на вятъра и др.)

- Способността на някой вещества се ад(аб)сорбират от различни материали представлява също физични начин особено удачен при очистка на вода  чрез  филтриране. Задържането на отровните вещества във филтъра на  противогаза се съпровожда с хемосорбция,  т.е. поглъщане на  отровното вещество от активен въглен и неутрализирането му от химически реагент,  намиращ се в сорбента.

- Създаване на водни завеси, най-достъпното и евтино средство за ликвидиране на ОХВ - водата. Извършва се посредством противопожарни автомобили.Успешно се използва при ликвидиране на аварии с изтичане на амоняк, хлор, серен триоксид.

в.  Химически метод

Това е основният, най-употребяван метод за дегазация. Основава се на химическите свойства на веществата да встъпват в химични реакции,   вследствие на което токсичните вещества се преобразуват в безвредни или слабо токсични съединения.

ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НА ПЛОЩАДКАТА НА БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ

- Организация на оповестяването

При възникване на авария в обект, работещ и съхраняващ опасни химични вещества или взривни вещества  - до пристигане на екипите на ЕСС, незабавно се започват действия по провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи, съгласно вътрешния авариен план на обекта,  със собствените сили и средства .

Незабавно се съобщава за аварията на оперативния център на РДПБЗН  Русе или съответната РСПБЗН и на дежурния по ОбщСС Русе чрез телефон 112. Предоставя се информация относно налични опасни химически и взривни вещества и смеси,  както и друга налична информация за опасности за живота и здравето на хората; броя на работниците, намиращи се на територията на обекта към момента на аварията. В  Приложение №5 е представена схема на оповестяване при възникване на авария.

Извършва се оповестяване с  локалната система за оповестяване /ЛСО/, ако има такава. В случай, че все още няма изградена  ЛСО, работниците и служителите се уведомяват по начин, приет в аварийния план и се информират за конкретната обстановка и действията, които трябва да предприемат. Незабавно се оповестяват и съседните обекти за предприемане на защитни мерки и при необходимост прекратяване на дейността и евакуация на персонала. В най-кратки срокове се раздават индивидуалните средства за защита на работниците и служителите на засегнатия обект. При възможност работещите се извеждат на безопасно място извън територията на аварията.

Осъществява се разузнаване и наблюдение с цел осигуряване на оперативна информация за обстановката в района на аварията и за подпомагане действията на формированията, участващи в спасителните и локализационни дейности.

В Оперативния център на РДПБЗН Русе се приема и оценява информацията за възникналата промишлена авария.

Дежурният извършва оповестяване на ръководството  на РДПБЗН Русе и уведомява екипите на дежурство на ОД на МВР, РДПБЗН и ЦСМП за характера на аварията и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартни оперативни процедури .

Чрез системата ДАКС или дежурните по общински съвет за сигурност при необходимост се извършва оповестяване на общинския щаб за изпълнение на плана за защита от бедствие.

Изготвя се  първоначален анализ на постъпващата информация относно:

- Адрес, местонахождение и характер на аварията;

- Мащаб на аварията;

- Данни за налични количества и видове вещества в обекта;

- Налични количества и видове опасни вещества в съседни  на обекта предприятия или фирми;

- Брой на работниците, намиращи се на територията на обекта към момента на аварията;

- Уточняване на приблизителния брой на живущите в прилежащите райони, които могат да бъдат засегнати;

- Информация за проходимост на пътищата и задръстени пътни артерии;

- Уточняване на подходящи маршрути за предвижване на спасителните екипи и съгласуването им с полицейските органи;

- Уточняване на необходимостта от отцепване на района и радиуса на отцепление;

Запознаване на ръководителя на място и на общинския щаб с предварителния анализ и постъпваща информация.

Събиране на допълнителна информация в мястото на намеса

- Събиране и обработване на допълнителна информация за характера на производство и технология от специалисти в обекта и извън него;

- Събиране информация за аварията или катастрофата от очевидци на събитието и хора живеещи в района от ръководителя на спасителната мисия;

- Събиране и обработване на информация за аварийни процеси в обекта;

- Уточнява информацията за необходимостта от непосредствени действия за прекъсване и овладяване на аварийното състояние;

Дейности извършвани преди началото на СНАВР

Действия, които се правят след анализиране на първоначалната информация и прогнозата за развитие на аварията :

- Първична оценка на вероятните опасности;

- Избор на необходимите екипи от ЕСС;

- Избор апаратура за измерване;

- Изясняване на начините и средствата за защита на екипите;

- Подготовка на оборудването и екипировката на екипите;

- Инструктаж на екипите;

- Разпореждане за действие на екипите в района на аварията;

-  Определяне границите на зоната на химическо замърсяване;

- Определяне направлението на разпространение на газовете и парите на ОХВС, използвайки данни за метеорологичната обстановка.

- Определяне безопасния периметъра и ограничаване на достъпа в зоната на химическо замърсяване – извършва се от силите на ОД на МВР Русе;

- Определяне местата за извършване на деконтаминация;

-  Определяне начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;

- Определяне маршрутите за придвижване на спасителните екипи;

- Определяне вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара, ако има възникнал такъв след аварията;

- Определяне необходимите сили и средства за извършване на ПГ и СД и преценяване необходимостта от включване на екипи от други съставни части на единната спасителна система, включително доброволни формирования;

Разпореждане за разсредоточаване на ценно имущество и материали, начините за разсредоточаване или защита;

Определяне от Общинския щаб необходимостта от извършване на оповестяване и при нужда евакуация на населението, попадащо в зоната на разпространение на газовете и парите на ОХВ. Оповестяването се извършва чрез СПРО от дежурния в ОЦ на РДПБЗН;

Организиране защитата на населението и вземане мерки за безопасност

Има три начина за защита на служителите, работниците и населението от най- близките населени места -  гр. Мартен и източната част на гр. Русе: укриване на място, евакуация или комбинация от двете. Практиката показва, че укриването в местото на аварията и зоната на химическо замърсяване в някои случаи е по-целесъобразно от евакуацията.  В много случаи токсичният облак може да се придвижи или разсее за време по-бързо от времето за организиране и провеждане на евакуацията. В някои случаи, при евентуална евакуация, хората  могат да изпаднат в паника,   да настъпи хаос,   трафикът да нарасне неимоверно много и да се  стигне  до инциденти и катастрофи, което може да доведе до смъртни случаи и наранявания.

Решението за прилагане на някой от трите способа се взема от Общинския щаб  в зависимост от следните фактори:

• Вида на опасните химични вещества,  участващи в инцидента и емитирани във въздуха и в околната среда; техните характеристики, качества, количества, концентрациите, физическото и агрегатно им състояние,  мястото на освобождаването им.

• Времеви фактор, включен в неконтролируемото изпускане. Трябва да се обърне внимание  на ескалацията на инцидента, количеството  и наблюдението на неконтролируемото изпускане на ОХВ, прогностичната продължителност на отделянето на ОХВ, скоростта на движение на опасните материали и приблизителното време, необходими за изпълнението на защитните действия.

• Метеорологични условия в момента на аварията и прогнозни данни,  включващи температура и вертикална устойчивост на въздуха, посока и скорост на вятъра и валежи;

• Мероприятия за осъществяване на контрол над движението на ОХВ;

• Способността за комуникация с населението,   попаднало в рисковата зона.

• Замърсеността на въздуха и водата - необходимо да се извършва непрекъснат мониторинг, до ликвидиране напълно последиците от възникналата авария.

При взимане на решение относно извършване на евакуация или не трябва да се вземе предвид и факта, че сградите и съоръженията, разположени по следата на облака от ОХВ, разполагат с определена резистентност към проникването на парите в тях. Докато  прозорците и вратите са затворени, проникването на токсични емисии е значително намалено. Въздухът от вътрешната страната на сградата ще бъде по-безопасен от въздуха отвън, докато токсичният облак от пари продължава да се движи. Ще има и проникване на пари в сградите, но въпреки това въздухът в сградата ще бъде по-безопасен,  отколкото външния. След преминаване и разсейване на токсичния облак, концентрациите на вредни емисии отвън ще спаднат,  докато тези в затворените помещения ще имат повишени стойности и за това помещенията трябва да се проветрят.

Изключения от укриването на местото на инцидента  се прилагат при пожар, опасност от експлозия и при очакване на дългосрочно обгазяване и задържане над района на  облак от  токсични пари.

Ключът към успеха на защитата на населението е  разполагане  с обзорна и вярна информация за инцидента, която да бъде предоставена по достъпен начин на населението и адекватните действия, които хората трябва да правят.

III. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕТО.

В мястото на намеса се провеждат дейности за спасяване, намаляване и ликвидиране на последиците от промишлените аварии, съпроводени с експлозии, пожари, отделяне на опасни химически вещества и разпространението им в атмосферния въздух,  съобразно вида на замърсителите чрез:

-  гасене на възникнали пожари, следствие на аварията;

-  извеждане или укриване на хората от  зоната на химическо замърсяване;

-  издирване на поразени хора и изнасянето им на безопасно място;

-  оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и откарването им до лечебно                   заведение – извършва се от екипите на ЦСМП – Русе;

-  извършване на деконтаминация на спасителите и извежданите и изнасяни хора от зоната на химическо замърсяване;

-  постоянен мониторинг на атмосферния въздух за наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над допустимите стойности – осъществяване се от служители на РЗИ и РИОСВ Русе;

- използване на деконтаминиращи вещества за неутрализиране на разливи на ОХВС;

-  използване на водни завеси за ограничаване разпространението на отровните газове и пари;

-  ликвидиране на последиците от разливане на ОХВС, ако има такива;

-  отстраняване  и депониране на замърсените почви, измиване на замърсени участъци, покрити с твърда настилка;

-  изваждане на загинали хора и извършване на процедури по тяхното разпознаване и информиране на близките им – извършва се от екипи на МВР и Прокуратурата;

- подпомагане разчистването на засегнатата инфраструктура в обекта със специализирана техника;

- събиране на опасните отпадъци от аварията и инцидента, след което собствениците им ги предоставят за унищожаване на юридически лица, които са лицензирани да извършват тази дейност по реда на Закона за управление на отпадъците.

- извършване на окончателна деконтаминация на лица, спасители, техника, прибори и ИСЗ, използвани при ликвидиране на последиците от аварията.

- извършване на медицински прегледи на всички пребивавали в горещата зона.

ІV.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ, СВЪРЗАНА С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НА ПЛОЩАДКАТА НА БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ

- Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.65, ал. 1, т. 7 от  Закона за защита при бедствия, кметът на Община Русе със своя заповед създава  щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Във всички случаи, при възникване на промишлена авария в обект, работещ и/или съхраняващ ОХВ и ВВ, общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия е отговорен за вземане на решения за организиране и координиране на  дейностите  по защитата - оказване помощ на пострадалите, ресурсно осигуряване и възстановяване нанесените щети и ликвидиране на последствията  за населението и околната среда.  Той извършва управлението на защитните мероприятия на територията на общината.

Дейността на Общинския щаб се подпомага и обслужва  логистично,  комуникационно и информационно от общинска администрация, както и от компетентните с оглед характера на бедствието ведомства и институции.

2. Кметът на община Русе:

-    организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;

-  организира, координира и провежда превантивни мерки за  намаляването на последиците при възникване на промишлена авария в обект, работещ и/или съхраняващ ОХВ и ВВ;

-  организира разработването на общинския план за защита при бедствия,  съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата на територията на общината, внася го за приемане от общинския съвет и предоставя данни за изготвянето на областния план за защита от бедствия;

-  осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението за последващите мерки за защита /места и маршрути за евакуация, депа със стоки от първа необходимост и др./

-  планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;

-  при възникване на извънредна ситуация въвежда със заповед в изпълнение общинския „План за действие при промишлена авария с отделяне на опасни химически вещества и смеси”;

-  при необходимост може да обяви бедствено положение на територията на общината;

-  извършва обмен на информация с оперативния център на РДПБЗН Русе;

-  може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

-  включва в дейностите по защитата и доброволни формирования;

-  организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите при бедствия лица;

- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението;

3. Основни и други съставни части на ЕСС

Разпределението на задълженията на силите и средствата, на органите и организациите и длъжностните лица, предвидени за участие в настоящия план се основава на нормативно възложените им функции и се осъществява чрез изпълнението на следните задачи по компетентност, дадени в  Приложение №7

4. Ред  за искане на допълнителни сили и средства при провеждане на СНАВР

На основание чл. 65 и чл. 29 от ЗЗБ кмета на общината извършва обмен на информация с Оперативния център на РДПБЗН и чрез него привлича допълнителни сили и средства от ЕСС заложени в този план.

Извън съставните части на ЕСС, при необходимост, чрез областния управител   могат да бъдат привлечени и допълнителни сили и средства от съседни общини и/или области и от Въоръжените сили на Република България.

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ.

Мероприятията по изпълнението на мерките в настоящия план  се осигуряват от:

-  бюджета на общинска администрация - за мероприятията извън територията на промишлената зона в бившия КТМ. (ежегодно се  залагат в бюджета на община Русе  за дейност „Сигурност и отбрана” средства ).

-  институциите, фирмите и стопанските организации - за собствени нужди и изпълнение на мероприятията заложени в обектовите аварийни планове.

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последиците от промишлени аварии  би могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите ведомствата и общините чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Логистиката извършвана от общинска администрация се заключава в следното:

- Осигуряване на храна и питейна вода за силите участващи в СНАВР

- Осигуряване на транспорт за евакуация на хора при необходимост

- Изпълнение на други логистични дейности поставени от ръководителя на място или от общинския щаб

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС.

Взаимодействието и обмяна на информацията между органите   и организациите се организира на общинско ниво; областно и национално ниво - Приложение №8

Общото ръководство на дейностите по ликвидиране на последствията от промишлена авария се осъществява от Кмета на общината.

1. Основни функции изпълнявани Общинския щаб:

- анализира информацията за аварията;

- предприема мерки подпомагане на спасителните екипи за ликвидиране на последствията;

- осъществява взаимодействие на общинско ниво между силите и средствата на ведомствата и обектите от националното  стопанство;

- информира населението и медиите за аварията, засегнатите райони, степента на нанесените щети, за предприетите и последващите мерки за нейното ликвидирането и защитата на населението, в т.ч подпомагане, възстановяване и оказване на психологическа помощ;

Координацията на действията на екипите на съставните части на Единната спасителна система на територията на община Русе се осъществява чрез оперативните центрове на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе при спазване изискванията на чл. 29 от Закона за защита при бедствия.

Взаимодействието между частите на Единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на аварията се извършва от ръководител на място - съгласно чл. 31, ал.2 от ЗЗБ  това е директора на РДПБЗН Русе или оправомощено от него длъжностно лице.

2. Ръководителят на операции:

1. извършва оценка на обстановката, възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

2. определя екипите за разузнаване, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност;

3. поставя конкретни задачи на участващите екипи по установения ред;

4. поддържа постоянна връзка с НОЦ, като докладва за обстановката и осъществява координация с териториалните органи на изпълнителната власт по място на намеса;

5. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя конкретни задачи;

6. организира извършването на инструктаж на място;

7. при необходимост разделя района за работа на сектори/участъци и определя ръководители на екипите, като им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;

8. при подаване от екипите за разузнаване на сигнал за опасност незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на екипите на безопасно място;

9. при продължителни операции:

а) организира екипи за смяна и определя времето и реда за извършване на смените;

б) води дневник, в който се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените на ръководителите и др.;

10. при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от единната спасителна система.

VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА  ОРГАНИТЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ, СВЪРЗАНА С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Спецификата на промишлената авария, свързана с отделяне на опасни химически вещества, обуславя невъзможността за ранно предупреждение.  Системите за ранно предупреждение могат да се използват за предупреждение на органите за управление и населението при евентуално възникване на необходимост от  евакуация или даване на указания за поведение на населението.

По решение на Кмета на общината се оповестяват и привеждат в готовност членовете на Общ.СС  и ръководствата на фирмите и обектите, кметовете  на населени места със сигнал "Бедствие".

Дежурния по Общ.СС  изготвя и предава донесения до дежурния по Обл.СС  - Русе за бедствието по установените форми за донесение.

Кметовете на Мартен и Николово и ръководителите на фирми оповестяват и привеждат в готовност подчинените си органи, оборудват и окомплектоват същите с материали, инструменти и транспорт съгласно разчетните таблици и ги подготвят за провеждане  на СНАВР. В Приложение №9 са дадени указания за поведение на населението при промишлена авария.

VІІІ. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА СПАСИТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ В СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО С ВЪЗМОЖНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

В случай, че направлението на попадналите във въздуха ОХВ, в зависимост от наличието на вятър с посока север (североизток) - към Румъния, незабавно се информират Румънските служби в Гюргево, чрез дежурния на РДПБЗН – Русе.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС И ВРЕМЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

Основните съставни части на единната спасителна система на територията на община Русе са Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, Областна дирекция на МВР - Русе и Центъра за спешна медицинска помощ - Русе.

Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения за нанесените щети и последствия от промишлената авария, свързана с отделяне на опасни химически вещества и предприемат необходимите незабавни действия за ликвидирането им.

Структурата на основните съставни части на единната спасителна система е изградена на територията на общината и областта в съответствие с административно-териториалното деление.

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване, съгласно този план. В Приложение № 10 е представена информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система, а в Приложение № 11 силите и средствата на Община Русе. В Приложение № 12 е дадена техниката, собственост на фирмите, разположени на територията на бившия КТМ, която може да се привлече при извършване на СНАВР.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Списък на фирмите разположени на територията на бившия КТМ

Приложение № 2 – Таблица за вредностите, отделяни при пожар

Приложение № 3 – Карта с нанесени аварийни зони

Приложение № 4 –  Телефонен указател на фирмите

Приложение № 5 – Схема за оповестяване при авария

Приложение № 6 – Обектови щабове

Приложение № 7 – Функции на основните и други съставни части на ЕСС

Приложение № 8 – Схеми на взаимодействие между органите на изпълнителната власт.

Приложение № 9 - Указания за поведение на населението при авария, съпроводена с изхвърляне на опасни химически вещества.

Приложение № 10 – Информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система.

Приложение № 11 – Информация за екипите и средствата на Община Русе.

Приложение № 12 – Информация за техниката собственост на фирмите, която може да се привлече при СНАВР.

Приложение № 13 – Телефонен указател

СЪГЛАСУВАЛ:

Спасимир Димитров – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“

ИЗГОТВИЛ:

Бисерка Иванова – старши експерт отдел „Управление при кризи“